23 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники, учасnок отгрузки товарного аммиака (A-326-OPER-91,94)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чегурова Татьяна Петровна, тел.: +7 (8162) 99-65-62, e-mail: chegurova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники, учасnок отгрузки товарного аммиака (A-326-OPER-91,94)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 31 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Запрос ТКП.

по позиции "Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт   IP67" необходим кабельный ввод сбоку, материал- нержавеющая сталь,температура свечения 5000, угол 120., В комплект должны быть включены: защитная сетка, заглушка второго отверстая для транзитного подключения. подвес светильника должен быть из коррозиестойкого металла, либо произведена его обработка. Все винты, болты крепежа светильника должны быть из нержавеющей стали.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 04.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.07.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 26.07.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 29.07.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.