24 июля 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм

(Реагентное отделение)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм

(Реагентное отделение)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм | Поз.ПСн-30. MW ПСТ Z 364,5.1190.150. Размер 3645х1190 мм. Необходимое количество - 6 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-46. MW ПСТ Z 653,5.1190.150. Размер 6535х1190 мм. Необходимое количество - 20 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-15. MW ПСТ Z 150.1190.150. Размер 1500х1190 мм. Необходимое количество - 8 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-63. MW ПСТ Z 59.1190.150. Размер 590х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-7. MW ПСТ Z 659.1190.150. Размер 6590х1190 мм. Необходимое количество - 25 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-58. MW ПСТ Z 102,5.1190.150. Размер 1025х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-66. MW ПСТ Z 75.1190.150. Размер 750х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-10. MW ПСТ Z 667.1190.150. Размер 6670х1190 мм. Необходимое количество - 27 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-21. MW ПСТ Z 637,5.1190.150. Размер 6375х1190 мм. Необходимое количество - 42 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-23. MW ПСТ Z 89.1190.150. Размер 890х1190 мм. Необходимое количество - 5 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-35. MW ПСТ Z 246.1190.150. Размер 2460х1190 мм. Необходимое количество - 6 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-49. MW ПСТ Z 241.1190.150. Размер 2410х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-12. MW ПСТ Z 140.1190.150. Размер 1400х1190 мм. Необходимое количество - 55 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-62. MW ПСТ Z 120.1190.150. Размер 1200х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-64. MW ПСТ Z 428.1190.150. Размер 4280х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-68. MW ПСТ Z 687.1190.150. Размер 6870х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-44. MW ПСТ Z 637.1190.150. Размер 6370х1190 мм. Необходимое количество - 18 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-11. MW ПСТ Z 448.1190.150. Размер 4480х1190 мм. Необходимое количество - 27 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-17. MW ПСТ Z 689.1190.150. Размер 6890х1190 мм. Необходимое количество - 20 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-32. MW ПСТ Z 570.1190.150. Размер 5700х1190 мм. Необходимое количество - 6 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-12. MW ПСТ Z 140.1190.150. Размер 1400х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-57. MW ПСТ Z 379.1190.150. Размер 3790х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-50. MW ПСТ Z 435,5.1190.150. Размер 4355х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-24. MW ПСТ Z 49.1190.150. Размер 490х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-41. MW ПСТ Z 598.1190.150. Размер 5980х1190 мм. Необходимое количество - 18 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-60. MW ПСТ Z 447,5.1190.150. Размер 4475х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-8. MW ПСТ Z 598.1190.150. Размер 5980х1190 мм. Необходимое количество - 413 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-16. MW ПСТ Z 193.1190.150. Размер 1930х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-42. MW ПСТ Z 631,5.1190.150. Размер 6315х1190 мм. Необходимое количество - 6 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-28. MW ПСТ Z 50.1190.150. Размер 500х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-55. MW ПСТ Z 253.1190.150. Размер 2530х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-52. MW ПСТ Z 631,5.1190.150. Размер 6315х1190 мм. Необходимое количество - 10 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-37. MW ПСТ Z 270.1190.150. Размер 2700х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-26. MW ПСТ Z 544.1190.150. Размер 5440х1190 мм. Необходимое количество - 10 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-14. MW ПСТ Z 69.1190.150. Размер 690х1190 мм. Необходимое количество - 38 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-22. MW ПСТ Z 108,5.1190.150. Размер 1085х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-56. MW ПСТ Z 196.1190.150. Размер 1960х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-29. MW ПСТ Z 73,5.1190.150. Размер 735х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-59. MW ПСТ Z 94.1190.150. Размер 940х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-48. MW ПСТ Z 379.1190.150. Размер 3790х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-9. MW ПСТ Z 679.1190.150. Размер 6790х1190 мм. Необходимое количество - 23 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-61. MW ПСТ Z 158.1190.150. Размер 1580х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-65. MW ПСТ Z 512.1190.150. Размер 5120х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-36. MW ПСТ Z 300.1190.150. Размер 3000х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-27. MW ПСТ Z 423.1190.150. Размер 4230х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-13. MW ПСТ Z 639.1190.150. Размер 6390х1190 мм. Необходимое количество - 28 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-54. MW ПСТ Z 298.1190.150. Размер 2980х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт. | 5306.71 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 9002 толщина 150 мм | Поз.ПСн-45. MW ПСТ Z 637.1190.150. Размер 6370х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-25. MW ПСТ Z 544.1190.150. Размер 5440х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-2. MW ПСТ Z 598.1190.150. Размер 5980х1190 мм. Необходимое количество - 93 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-39. MW ПСТ Z 710.1190.150. Размер 7100х1190 мм. Необходимое количество - 3 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-18. MW ПСТ Z 689.1190.150. Размер 6890х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-33. MW ПСТ Z 570.1190.150. Размер 5700х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-51. MW ПСТ Z 387.1190.150. Размер 3870х1190 мм. Необходимое количество - 3 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-4. MW ПСТ Z 667.1190.150. Размер 6670х1190 мм. Необходимое количество - 5 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-67. MW ПСТ Z 687.1190.150. Размер 6870х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-1. MW ПСТ Z 659.1190.150. Размер 6590х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-6. MW ПСТ Z 639.1190.150. Размер 6390х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-31. MW ПСТ Z 364,5.1190.150. Размер 3645х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-43. MW ПСТ Z 631,5.1190.150. Размер 6315х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-5. MW ПСТ Z 448.1190.150. Размер 4480х1190 мм. Необходимое количество - 5 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-53. MW ПСТ Z 631,5.1190.150. Размер 6315х1190 мм. Необходимое количество - 2 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-19. MW ПСТ Z 600.1190.150. Размер 6000х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-40. MW ПСТ Z 598.1190.150. Размер 5980х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 4,2 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-38. MW ПСТ Z 367.1190.150. Размер 3670х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-47. MW ПСТ Z 653,5.1190.150. Размер 6535х1190 мм. Необходимое количество - 4 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-20. MW ПСТ Z 637,5.1190.150. Размер 6375х1190 мм. Необходимое количество - 9 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-3. MW ПСТ Z 679.190.150. Размер 6790х1190 мм. Необходимое количество - 5 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт.; Поз.ПСн-34. MW ПСТ Z 246.1190.150. Размер 2460х1190 мм. Необходимое количество - 1 шт. Фасонные элементы по каталогу завода-изготовителя. Тип профилирования - 9Rib / 9Rib. Базовое значение сопротивления теплопередаче Rтр0 не менее 3,0 м2*°С/Вт. | 1167.87 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 24.07.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.07.2024 10:05:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.