6 августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Термометр биметаллический ТБф-221 (УГЭ)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Термометр биметаллический ТБф-221 (УГЭ)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-Е02, К-Е07, К-Е01. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L200*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L200*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L200, паспорт, свидетельство о поверке. | 3.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз.К-К15, К-К19. 140505РД-43-1-АК2 изм.1 ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 L64 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 64мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-К14, К-К18. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 ГН М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L64*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L64, паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. 1В-19, 2В-19, 3В-19, 4В-19. 140505РД-43-1-АК1 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 ОШ G1/2 L150 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: ОШ*6 (осевое сзади); Присоединительная резьба на штоке G1/2; Длина: 150мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке. | 4.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. 1В-19, 2В-19, 3В-19, 4В-19. 140505РД-43-1-АК1 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 ОШ G1/2 ГН G1/2 L150*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: ОШ*6 (осевое сзади); Присоединительная резьба на штоке G1/2; Наличие в комплекте гильзы: ГН G1/2 (из НЖ стали); Длина гильзы: L150*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ L150, паспорт, свидетельство о поверке. | 4.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-И02, К-И04. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ М20*1,5 L100 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 100 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется; Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-К15, К-К19.140505РД-43-1-АК2 изм.1 ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 ГН М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L64*10Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L64, паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-К14, К-К18. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ*6 М20*1,5 L64*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 64 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется; Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-И01, К-К08, К-К07. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 L100 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 100 мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой). | 3.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-И02, К-И04. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.100 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L100*10 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 100мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L100*10 Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L100, паспорт, свидетельство о поверке. | 2.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-Е02, К-Е07, К-Е01. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…160C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 L200 Предел измеряемой температуры: 0…160?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54; Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Длина : 200мм Наличие в комплекте гильзы: не требуется Комплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), паспорт, свидетельство о поверке. | 3.00 (шт) |
| Термометр биметаллический ТБф-221 | Поз. К-И01, К-К08, К-К07. 140505РД-43-1-АК2 изм.1. Термометр биметаллический ТБф-221 0…60C° кт.1,5 d.160 IP54 УШ М20*1,5 ГН М20*1,5 L100*10 Предел измеряемой температуры: 0…60?С; Класс точности: 1.5; Номинальный диаметр корпуса - 160мм, Степень защиты IP54;Расположение штока: УШ*6 (универсальное); Присоединительная резьба на штоке М20*1,5; Наличие в комплекте гильзы: ГН М20*1,5 (из НЖ стали); Длина гильзы: L100*10 Коплект поставки: термометр биметаллический (пломбирование корпуса наклейкой), гильза из НЖ стали L100, паспорт, свидетельство о поверке. | 3.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: сентябрь 2024

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.08.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 13.08.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.