7 августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Арматура запорная

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Смирнов Руслан Сергеевич, тел.: +7 (8162)99-63-31, e-mail: rsmirnov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Арматура запорная

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ3 | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 50 PN 1.6 МПа ст.20Л КОФ исп.1 кл. герм.А | 9. Задвижка стальная клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем DN50 Pу=1,6 МПа (в комплекте с ответными фланцами и крепежом) 30с41нж Челнинский арматурный завод. | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый поворотный ЗПНС-FL(w)-3-200-MDV-N DN200 PN 1.6 МПа чугун GG25 в компл.крепеж (болты и гайки) межфланцевый с гладкими проушинами кл.герм.А | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.коррозионностойкая КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | в соответствии с опросным листом 1903-Р-0-12-ТХ.ОЛ2. | 10.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4, ст.20 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.8 ОЛ1; с крепежом и прокладками в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.12.ОЛ1; в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4; в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 12.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4. | 8.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4; в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.8 ОЛ; в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4.; в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.8 ОЛ2 | 13.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.12.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Кран КШМ | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4; в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4. | 8.00 (шт) |
| Регулятор снижения входного давления газа до устойчивого значения FRG/2MC DN 50 FL DN50 PN 0.1МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор понижения давления газа до постоянного значения RG/2MBZ DN65 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор снижения давления газа до постоянного значения RG/2MB DN50 FL DN50 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 16 МПа латунь резьбовой, внутр/внутр | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ6 | 4.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В, КОФ, крепеж и прокладки кл.герм.А | Клапан обратный DN150 PN1,6 Мпа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ2. | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой К.Ш.Ф.П.125.16-02 ALSO DN 125 PN 16 МПа ст.09Г2С КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.н/ж муфтовый | Кран шаровый муфтовый DN25 PN1,6МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ11. | 5.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4; в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.4.ОЛ4 | 9.00 (шт) |
| Кран шаровой LD Стриж 100/080.016.Н/П.02.Zn DN 100 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой LD Стриж 065.016..П/П.02.Zn DN 65 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas015.040.П/П.02 DN 15 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN300 PN 1 МПа ковкий чугун КОФ тип 01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas02.040.П/П.02 DN 20 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Кран КШМ; Кран КШМ; Кран КШМ; Кран КШМ | 15.00 (шт) |
| Конденсатоотводчик . DN40 PN1.6 МПа ст.угл. фланцевый, КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.4 ОЛ.5 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с67п DN 150 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с67п DN 250 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 DN 40 PN 0,4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 DN 200 PN 1,6 МПа ст. 20 КОФ исп.1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран пробковый DN 50 PN 4 МПа латунь латунный полнопроходной | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа латунь . | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | Клапан запорный фланцевый DN20, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 Сталь 20.; Клапан запорный фланцевый DN20, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 Сталь 20. | 5.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В кл.герм.А | Задвижка клиновая с обрезиненным штоком DN150 PN1,6МПа(без отв. фл.) по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ10.; Задвижка клиновая с обрезиненным штоком DN150 PN1,6МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ1. | 7.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм. А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1. | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | Клапан запорный фланцевый DN15, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 Сталь20. | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | Клапан запорный фланцевый DN40, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 Сталь 20.; Клапан запорный фланцевый DN40, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 Сталь 20. | 8.00 (шт) |
| Блок клапанов MBE-125-VR-PS50/200 712322 вх. 700/вых. 20-500 мбар DN125 алюминий в компл.: привод клапана VD-R-AC 274654 VD-V-AC 272262, датчик давления PS-50/200 275264 | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Блок клапанов MBE-080-VR-PS-50/200 712304 вх. 700/вых 20-500 мбар DN80 алюминий в компл. привод клапана VD-V-AC 272262 VD-R-AC 274654, датчик давления PS-50/200 275264 | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | Задвижка клиновая фланцевая DN80, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А»» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ2 Сталь 20. | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ3 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ8 | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В | в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4; в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4. Условия эксплуатации - наружная установка; в соответствии с ОЛ 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 7.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ7 | 3.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.80.Б.16 DN80 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ6 | 6.00 (шт) |
| Клапан термозапорный КТЗ 150-02-1,6(Ф) DN 150 PN 16 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.01 кл.герм.А Термозапор | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ5 | 9.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.150.Р.16 DN150 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.GAS ALSO DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | Поз. 6а, проход шара - стандартнопроходной, тип управления - ручка-рычаг.Температура рабочей среды от -40 гр.С до 80 гр. С, климатическое исполнение - У1, материал корпуса - Сталь 20, материал запорного органа - нержавеющая сталь 08х13 (AISI 409), тип уплотнения - фторопласт Ф4К20, класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "A". В комплекте паспорта, сертификаты (включая газсертификат), сертификат на фланцы. | 2.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.125.Б.16 DN125 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.100.Б.16 DN100 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.50.Б.16 DN50 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 32 PN 16 МПа латунь муфтовый резьбовой | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | Задвижка клиновая фланцевая DN 100, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1 сталь 20/; Задвижка клиновая фланцевая DN 100, PN1,6 МПа Герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015 Комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками Условия эксплуатации – наружная установка 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ2 сталь 20/ | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 300 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ4 | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой КШГ 70.113.050 ( L = 86 мм) DN 50 PN 1,6 МПа ст.P235GH / 09Г2С КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ6 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.GAS.015.40-01 DN 15 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | редуцированный, IV группа контроля ответных фланцев. | 26.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.GAS.020.40-01 DN 20 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | редуцированный, IV группа контроля ответных фланцев. | 24.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.050.40-01 DN 50 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | полнопроходной, IV группа контроля ответных фланцев. | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | в соответствии с ОЛ 140505РД-25.2-1-ТХ1.ОЛ2 | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Задвижка шиберная DN250 PN1.6МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 1903-Р-0-18-ТТ.ОЛ2. | 9.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4. Условия эксплуатации - наружная установка. | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Кран КШМ; Кран КШМ | 9.00 (шт) |
| Задвижка шиберная ЗШ 200.10.3370 DN200 PN1,0МПа ст.высокопрочный чугун КОФ исп.В кл.герм.А ручн.привод | в соответствии с опросным листом 1903-Р-0-18-ТТ.ОЛ1. | 8.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 32 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4. | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | в соответствии с опросным листом 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1. Условия эксплуатации - наружная установка | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.080.16-01 DN 80 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | полнопроходной, IV группа контроля ответных фланцев. | 16.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.100.16-01 DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | полнопроходной, IV группа контроля ответных фланцев. | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 20 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В | Кран шаровый DN20 PN1,6 Мпа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ4. | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.20Л фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 12. Клапан фланцевый запорный стальной Ру=1,6МПа DN 15 15с65нж DINAMIKA. | 3.00 (шт) |
| Чехол быстросъемный теплоизоляционный для арматуры трубопроводной в соответствии с ОЛ | Чехол быстросъемный теплоизоляционный на клиновую задвижку DN150 PN1,6МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ8.; Чехол быстросъемный теплоизоляционный на кран шаровый DN20 PN1,6МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ9.; Чехол быстросъемный теплоизоляционный на фланцевую пару DN150 PN1,0МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ7.; Чехол быстросъемный теплоизоляционный на кран шаровый DN25 PN1,6МПа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ12. | 30.00 (шт) |
| Клапан запорный 13с99нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 муфтовый . кл.герм.В | 13. Клапан запорный стальной Ру=1,6МПа DN 20 13с99нж. | 26.00 (шт) |
| Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN125 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с57нж DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 10. Клапан фланцевый запорный стальной Ру=1,6МПа: DN 25 15с57нж DINAMIKA. | 9.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с57нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 11. Клапан фланцевый запорный стальной Ру=1,6МПа: DN 20 15с57нж DINAMIKA. | 24.00 (шт) |
| Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN100 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | ст.20, среда- сжатый воздух PN10атм, качество подготовки сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1 1 2: 1 (точка росы ?40°С, масло ?0,01 мг/м куб)., герм. А . Необхобимо наличие документов: Декларация/сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 | 6.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В | Кран шаровый DN50 PN1,6 Мпа по 140505РД-38.7-1-ТХ.ОЛ3. | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа бронза муфтовый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. с электроприводом AUMA SA 07.2 | с блоком управления, диск- нерж. сталь, U=230 В, N=0,10 кВт | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. | с ручным приводом (рукояткой) , диск- нерж. сталь | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой изолирующий КШИ-200Ф DN 200 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой изолирующий КШИ-100Ф DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод | в соответствии с 140505РД-00-3-НВ.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 50 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной | в соответствии с 140505РД-00-3-НВ.ОЛ2 | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной | в соответствии с 140505РД-00-3-НВ.ОЛ2 | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод | в соответствии с 140505РД-00-3-НВ.ОЛ1 | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой латунный Bugatti 3220089 бабочка с полусгоном прямой 3/4 ВР(г)х3/4 НР (ш) | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление закупки

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.08.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 13.08.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 13.08.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 13.08.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.