8 августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубы (V-127000-OPER-427)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Тютеева Светлана Валерьевна, тел.: 89127807237, e-mail: tyuteyeva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубы (V-127000-OPER-427)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба б/ш 159х5 ст. 20 | ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 48.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4,5 ст. 09Г2С | ГОСТ 8732-78 , среда-воздух | 1450.00 (м) |
| Труба б/ш 57х4 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 400.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4,5 ст. 09Г2С | ГОСТ 8732-78 , среда-воздух | 166.00 (м) |
| Труба б/ш 89х5 ст. 20 | ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74, среда - МТС | 1830.00 (м) |
| Труба б/ш 89х4 ст. 20 по ГОСТ 8732-78 | В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 116.00 (м) |
| Труба б/ш 89х4 ст. 20 по ГОСТ 8732-78 | В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 180.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4,5 ст. 09Г2С | ГОСТ 8732-78 , среда-воздух | 204.00 (м) |
| Труба б/ш 219х6 ст. 20 | ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 508.00 (м) |
| Труба угл. эл/св 159х4,5 ст.В 20 ГОСТ 10704-91 | ГОСТ 10705-80 | 1.50 (м) |
| Труба б/ш 57х4 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 688.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4,5 ст. 09Г2С | ГОСТ 8732-78 , среда-воздух | 208.00 (м) |
| Труба б/ш 57х4 ст. 20 | ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 48.00 (м) |
| Труба б/ш 108х4,5 ст. В 20 ГОСТ 8732-78 | В20 ГОСТ 8731-74, среда-вода | 400.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, Талицкий ГОК

Срок поставки: В соответствии с документацией. Обязательное предоставление сертификата (паспорта качества)

Условия поставки: В соответствии с документацией.

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Дополнительные условия и требования: Обязательное предоставление сертификата (паспорта качества)

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.08.2024 09:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.08.2024 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.08.2024 11:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.