8 августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Регулятор давления для 06.Здание калориферной установки.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Регулятор давления для 06.Здание калориферной установки.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Регулятор давления РД 120 (Ду25, Ру 0,05-0,25 МПа) | Регулятор давления "до себя" Ду25, Ру 0,05-0,25 МПа, фланцевый (в комплекте с ответными фланцами и крепежом) РД 120 ТД "РУСТ-95". В соответствии с опросным листом. | 1.00 (шт) |
| Счетчик жидкости СЖ-ППТ-10/6,4-КУП30-1,1-6,0 | Счетчик жидкости турбинный DN 10 мм (в комплекте с ответными штуцерами) СЖ-ППТ-10/6,4-КУП30-1,1-6,0 СЖ-ППТ-10/6,4-КУП30-1,1-6,0. В соответствии с опросным листом. | 2.00 (шт) |
| Клапан электромагнитный нормально закрытый MN 28 AN50 008 | Клапан электромагнитный нормально закрытый DN 50, быстродействующий, фланцевый (в комплекте с ответными фланцами, U=220 В, PN=0,8 МПа степень защиты IP65) MN 28 AN50 008 Madas s.r.l., Италия. В соответствии с опросным листом. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 08.08.2024 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.08.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.