19 августа 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ВВГнг(А) (149000-549,552,557,558,559)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ВВГнг(А) (149000-549,552,557,558,559)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х70 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 1270.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х120 -1 | ТУ 16.К71-310-2001; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х120, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 140.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х1,5, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 4535.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х185, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 180.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 929.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 710.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 330.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х10, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012.; ГОСТ 31996-2012 | 505.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 1440.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 275.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 610.00 (м) |
| Кабель силовой шахтный ТОФЛЕКС КУШРПВ 4 x 6 +1 х2х1,5+1х2х1элМс-500 | Кабель силовой гибкий шахтный, сечением: 4*6+1*2*1,5+1*2*1элМс-500 ТОФЛЕКС КУШРПВ ТУ 3541-063-12427382-2015. | 120.00 (м) |
| Кабель КГ 1 x 185 | Кабель силовой гибкий, сечением: 1x185 КГ ГОСТ 31996-2012. | 1760.00 (м) |
| Кабель КГ-ХЛ 4 x 2.5 | ТУ 16.К73.077-2006 | 8.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | ГОСТ 31966-2012 | 390.00 (м) |
| Кабель КГ 4 x 4 | ГОСТ 31996-2012 | 40.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 3х2,5, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 3535.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х35 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 60.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 147.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х6, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 1195.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 140.00 (м) |
| Кабель МКШВнг(А)-LS 1х2 x1.5 | ТУ 16.К73.146-2016 | 75.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 240.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 160.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 35.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 40.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 5 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71.310-2001 | 50.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 | желто-зеленого цвета | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х16 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х16, ВВГнг(А)-FRLS-1, ТУ 16.К71-337-2004. | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х4, ВВГнг(А)-FRLS-1, ТУ 16.К71-337-2004. | 25.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х120, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 220.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 170.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71.310-2001 | 170.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 90.00 (м) |
| Кабель АВВГнг(А)- LS 1 х240 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 | 728.00 (м) |
| Кабель КГ 4 x 2.5 | ГОСТ 31996-2012 ; Кабель силовой гибкий, сечением: 4х2,5 КГ ГОСТ 31996-2012. | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 190.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71.310-2001 | 2510.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х185 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х185, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 300.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 3х2,5, ВВГнг(А)-FRLS-1, ТУ 16.К71-337-2004.; ТУ 16.К71-337-2004 | 2700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 361.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 75.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х4, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012.; ГОСТ 31996-2012 | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х2,5, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 4825.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х25, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 395.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х240 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 4х240, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 720.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х2,5, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012.; ГОСТ 31996-2012 | 765.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х16, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 10.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 870.00 (м) |
| Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x70 /25 -6 | ТУ 16.К71-335-2004 | 70.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 | ГОСТ 31996-2012; Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, 5х10, ВВГнг(А)-LS-1, ГОСТ 31996-2012. | 1490.00 (м) |
| Кабель КГ 3 x 6 | ГОСТ 31996-2012 | 10.00 (м) |
| Кабель КГ-ХЛ 4 x 4 | ТУ 16.К73.077-2006 | 72.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 305.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 45.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 225.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 520.00 (м) |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х185 -1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой, из ПВХ-композита пониженной пожароопасности с пониженным дымовыделением, сечением: 1x185 АВВГнг(А)-LS ГОСТ 31996-2012. | 1510.00 (м) |
| Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x50 /25 -6 | ТУ 16.К71-335-2004 | 130.00 (м) |
| Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 2570.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -1 | ТУ 16.К71-337-2004 | 1270.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Березники, район Усольский, пром. площадка Талицкий ГОК, з/у №1

Срок поставки: Октябрь

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, ГОСТ/ТУ  и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом. В разделе "Производитель" указывать завод-изготовитель.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 19.08.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.08.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.