ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru.

Наименование закупки: Кабель ВВГнг(А) (149000-549,552,557,558,559)

Предмет договора (лота): Кабель ВВГнг(А) (149000-549,552,557,558,559).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [05 01 01 00 00665] Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х70 -1 | 30.00 (м) |
| [05 01 01 00 00620] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 | 1270.00 (м) |
| [05 01 01 00 00146] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х120 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х120 -1 | 140.00 (м) |
| [05 01 01 00 00144] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -1 | 4535.00 (м) |
| [05 01 01 00 00789] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 | 700.00 (м) |
| [05 01 01 00 00188] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | 30.00 (м) |
| [05 01 01 00 00342] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | 180.00 (м) |
| [05 01 01 00 00149] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | 929.00 (м) |
| [05 01 01 00 00621] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | 710.00 (м) |
| [05 01 01 00 00183] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -1 | 330.00 (м) |
| [05 01 01 00 00182] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -1 | 505.00 (м) |
| [05 01 01 00 00180] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -1 | 1440.00 (м) |
| [05 01 01 00 00143] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х6 -1 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 00187] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -1 | 275.00 (м) |
| [05 01 01 00 00140] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | 610.00 (м) |
| [05 06 00 00 00183] Кабель силовой шахтный ТОФЛЕКС КУШРПВ 4 x 6 +1 х2х1,5+1х2х1элМс-500 [ед. измерения: м] | Кабель силовой шахтный ТОФЛЕКС КУШРПВ 4 x 6 +1 х2х1,5+1х2х1элМс-500 | 120.00 (м) |
| [05 06 00 00 00184] Кабель КГ 1 x 185 [ед. измерения: м] | Кабель КГ 1 x 185 | 1760.00 (м) |
| [05 06 00 00 00188] Кабель КГ-ХЛ 4 x 2.5 [ед. измерения: м] | Кабель КГ-ХЛ 4 x 2.5 | 8.00 (м) |
| [05 01 01 00 00136] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | 390.00 (м) |
| [05 06 00 00 00026] Кабель КГ 4 x 4 [ед. измерения: пог.м] | Кабель КГ 4 x 4 | 40.00 (пог.м) |
| [05 01 01 00 00179] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | 3535.00 (м) |
| [05 01 01 00 00410] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х35 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х35 -0.66 | 60.00 (м) |
| [05 01 01 00 00697] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | 147.00 (м) |
| [05 01 01 00 00172] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | 1195.00 (м) |
| [05 01 01 00 00171] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | 140.00 (м) |
| [05 11 00 00 00566] Кабель МКШВнг(А)-LS 1х2 x1.5 [ед. измерения: м] | Кабель МКШВнг(А)-LS 1х2 x1.5 | 75.00 (м) |
| [05 01 01 00 00176] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | 240.00 (м) |
| [05 01 01 00 00174] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х95 -1 | 160.00 (м) |
| [05 01 01 00 00173] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | 35.00 (м) |
| [05 01 01 00 00125] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х25 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х25 -1 | 40.00 (м) |
| [05 02 00 00 00075] Кабель КВВГнг(А)-LS 5 x 1.5 -660 В [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 5 x 1.5 -660 В | 50.00 (м) |
| [05 05 00 00 00110] Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 [ед. измерения: м] | Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 6 | 100.00 (м) |
| [05 01 01 00 00123] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х16 -1 | 20.00 (м) |
| [05 01 01 00 00126] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -1 | 25.00 (м) |
| [05 01 01 00 00161] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 | 220.00 (м) |
| [05 01 01 00 00163] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | 170.00 (м) |
| [05 02 00 00 00078] Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | 170.00 (м) |
| [05 01 01 00 00162] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х150 -1 | 90.00 (м) |
| [05 01 01 00 01249] Кабель АВВГнг(А)- LS 1 х240 -1 [ед. измерения: м] | Кабель АВВГнг(А)- LS 1 х240 -1 | 728.00 (м) |
| [05 06 00 00 00006] Кабель КГ 4 x 2.5 [ед. измерения: м] | Кабель КГ 4 x 2.5 | 120.00 (м) |
| [05 01 01 00 00679] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -0.66 | 190.00 (м) |
| [05 01 01 00 01321] Кабель КВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | 2510.00 (м) |
| [05 01 01 00 01048] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х185 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х185 -1 | 300.00 (м) |
| [05 01 01 00 00116] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | 2700.00 (м) |
| [05 01 01 00 00434] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | 361.00 (м) |
| [05 01 01 00 00159] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | 75.00 (м) |
| [05 01 01 00 00194] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | 30.00 (м) |
| [05 01 01 00 00150] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -1 | 4825.00 (м) |
| [05 01 01 00 00193] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -1 | 395.00 (м) |
| [05 01 01 00 01164] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х240 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х240 -1 | 720.00 (м) |
| [05 01 01 00 00192] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | 765.00 (м) |
| [05 01 01 00 00191] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -1 | 10.00 (м) |
| [05 01 01 00 00154] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | 870.00 (м) |
| [05 01 02 00 00078] Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x70 /25 -6 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x70 /25 -6 | 70.00 (м) |
| [05 01 01 00 00190] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -1 | 1490.00 (м) |
| [05 06 00 00 00171] Кабель КГ 3 x 6 [ед. измерения: м] | Кабель КГ 3 x 6 | 10.00 (м) |
| [05 06 00 00 00130] Кабель КГ-ХЛ 4 x 4 [ед. измерения: м] | Кабель КГ-ХЛ 4 x 4 | 72.00 (м) |
| [05 01 01 00 00626] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | 305.00 (м) |
| [05 01 01 00 00625] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | 45.00 (м) |
| [05 01 01 00 00702] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 | 225.00 (м) |
| [05 01 01 00 00944] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х150 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х150 -1 | 520.00 (м) |
| [05 01 01 00 01318] Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х185 -1 [ед. измерения: м] | Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х185 -1 | 1510.00 (м) |
| [05 01 02 00 00079] Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x50 /25 -6 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x50 /25 -6 | 130.00 (м) |
| [05 01 01 00 01319] Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х150 -1 [ед. измерения: м] | Кабель АВВГнг(А)-LS 1 х150 -1 | 2570.00 (м) |
| [05 01 01 00 00945] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -1 | 1270.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Березники, район Усольский, пром. площадка Талицкий ГОК, з/у №1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 29 августа 2024 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 30 августа 2024 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.