ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Смирнов Руслан Сергеевич, тел.: +7 (8162)99-63-31, e-mail: rsmirnov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Арматура запорная

Предмет договора (лота): Арматура запорная.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [01 10 02 01 00644] Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00002] Задвижка клиновая 30с41нж DN 50 PN 1.6 МПа ст.20Л КОФ исп.1 кл. герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая 30с41нж DN 50 PN 1.6 МПа ст.20Л КОФ исп.1 кл. герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01053] Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01051] Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00862] Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | 10.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00747] Затвор дисковый поворотный ЗПНС-FL(w)-3-200-MDV-N DN200 PN 1.6 МПа чугун GG25 в компл.крепеж (болты и гайки) межфланцевый с гладкими проушинами кл.герм.А [ед. измерения: компл] | Затвор дисковый поворотный ЗПНС-FL(w)-3-200-MDV-N DN200 PN 1.6 МПа чугун GG25 в компл.крепеж (болты и гайки) межфланцевый с гладкими проушинами кл.герм.А | 1.00 (компл) |
| [01 05 00 00 00902] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.коррозионностойкая КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.коррозионностойкая КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | 10.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01279] Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 10 01 01 00981] Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А | 12.00 (шт) |
| [01 10 01 01 00737] Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 8.00 (шт) |
| [01 10 01 01 00738] Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 13.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01944] Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00176] Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 2.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01943] Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 8.00 (шт) |
| [01 06 00 00 00092] Регулятор снижения входного давления газа до устойчивого значения FRG/2MC DN 50 FL DN50 PN 0.1МПа алюминий КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Регулятор снижения входного давления газа до устойчивого значения FRG/2MC DN 50 FL DN50 PN 0.1МПа алюминий КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 06 00 00 00090] Регулятор понижения давления газа до постоянного значения RG/2MBZ DN65 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Регулятор понижения давления газа до постоянного значения RG/2MBZ DN65 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 06 00 00 00091] Регулятор снижения давления газа до постоянного значения RG/2MB DN50 FL DN50 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Регулятор снижения давления газа до постоянного значения RG/2MB DN50 FL DN50 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01066] Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 16 МПа латунь резьбовой, внутр/внутр [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 16 МПа латунь резьбовой, внутр/внутр | 10.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01741] Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 4.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00760] Клапан обратный DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В, КОФ, крепеж и прокладки кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В, КОФ, крепеж и прокладки кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01065] Кран шаровой К.Ш.Ф.П.125.16-02 ALSO DN 125 PN 16 МПа ст.09Г2С КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой К.Ш.Ф.П.125.16-02 ALSO DN 125 PN 16 МПа ст.09Г2С КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00492] Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.н/ж муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.н/ж муфтовый | 5.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01743] Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 9.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01063] Кран шаровой LD Стриж 100/080.016.Н/П.02.Zn DN 100 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой LD Стриж 100/080.016.Н/П.02.Zn DN 100 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01062] Кран шаровой LD Стриж 065.016..П/П.02.Zn DN 65 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой LD Стриж 065.016..П/П.02.Zn DN 65 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01061] Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas015.040.П/П.02 DN 15 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas015.040.П/П.02 DN 15 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 10.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00650] Затвор дисковый DN300 PN 1 МПа ковкий чугун КОФ тип 01 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый DN300 PN 1 МПа ковкий чугун КОФ тип 01 исп.В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01060] Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas02.040.П/П.02 DN 20 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas02.040.П/П.02 DN 20 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00007] Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00006] Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 15.00 (шт) |
| [01 04 00 00 00128] Конденсатоотводчик . DN40 PN1.6 МПа ст.угл. фланцевый, КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В [ед. измерения: шт] | Конденсатоотводчик . DN40 PN1.6 МПа ст.угл. фланцевый, КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01059] Кран шаровой 11с67п DN 150 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11с67п DN 150 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01058] Кран шаровой 11с67п DN 250 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11с67п DN 250 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01057] Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 DN 40 PN 0,4 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 DN 40 PN 0,4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01055] Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 DN 200 PN 1,6 МПа ст. 20 КОФ исп.1 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 DN 200 PN 1,6 МПа ст. 20 КОФ исп.1 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01054] Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01047] Кран пробковый DN 50 PN 4 МПа латунь латунный полнопроходной [ед. измерения: шт] | Кран пробковый DN 50 PN 4 МПа латунь латунный полнопроходной | 50.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00758] Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа латунь . [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа латунь . | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00757] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00844] Задвижка клиновая DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 5.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01138] Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т тип 01 исп.В кл.герм.А | 7.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01137] Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм. А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм. А | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01135] Задвижка клиновая DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01134] Задвижка клиновая DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | 8.00 (шт) |
| [01 11 02 00 00115] Блок клапанов MBE-125-VR-PS50/200 712322 вх. 700/вых. 20-500 мбар DN125 алюминий в компл.: привод клапана VD-R-AC 274654 VD-V-AC 272262, датчик давления PS-50/200 275264 [ед. измерения: компл] | Блок клапанов MBE-125-VR-PS50/200 712322 вх. 700/вых. 20-500 мбар DN125 алюминий в компл.: привод клапана VD-R-AC 274654 VD-V-AC 272262, датчик давления PS-50/200 275264 | 1.00 (компл) |
| [01 11 02 00 00114] Блок клапанов MBE-080-VR-PS-50/200 712304 вх. 700/вых 20-500 мбар DN80 алюминий в компл. привод клапана VD-V-AC 272262 VD-R-AC 274654, датчик давления PS-50/200 275264 [ед. измерения: компл] | Блок клапанов MBE-080-VR-PS-50/200 712304 вх. 700/вых 20-500 мбар DN80 алюминий в компл. привод клапана VD-V-AC 272262 VD-R-AC 274654, датчик давления PS-50/200 275264 | 1.00 (компл) |
| [01 10 02 01 01133] Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01131] Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01086] Кран шаровой DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | 3.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01402] Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В | 4.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01401] Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.В | 7.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01085] Кран шаровой DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | 3.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00670] Затвор поворотный ЗПТ 61.853.80.Б.16 DN80 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор поворотный ЗПТ 61.853.80.Б.16 DN80 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01084] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | 6.00 (шт) |
| [01 10 01 02 00083] Клапан термозапорный КТЗ 150-02-1,6(Ф) DN 150 PN 16 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.01 кл.герм.А Термозапор [ед. измерения: шт] | Клапан термозапорный КТЗ 150-02-1,6(Ф) DN 150 PN 16 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.01 кл.герм.А Термозапор | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01083] Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 25 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки, фланцы тип 11, исп.Е-F | 9.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00663] Затвор поворотный ЗПТ 61.853.150.Р.16 DN150 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор поворотный ЗПТ 61.853.150.Р.16 DN150 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01115] Кран шаровой КШ.Ф.GAS ALSO DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.GAS ALSO DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00667] Затвор поворотный ЗПТ 61.853.125.Б.16 DN125 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор поворотный ЗПТ 61.853.125.Б.16 DN125 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | 4.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00666] Затвор поворотный ЗПТ 61.853.100.Б.16 DN100 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор поворотный ЗПТ 61.853.100.Б.16 DN100 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | 4.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00669] Затвор поворотный ЗПТ 61.853.50.Б.16 DN50 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор поворотный ЗПТ 61.853.50.Б.16 DN50 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00703] Кран шаровой DN 32 PN 16 МПа латунь муфтовый резьбовой [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 32 PN 16 МПа латунь муфтовый резьбовой | 11.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01121] Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01087] Задвижка клиновая DN 300 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 300 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00381] Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 3.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01072] Кран шаровой КШГ 70.113.050 ( L = 86 мм) DN 50 PN 1,6 МПа ст.P235GH / 09Г2С КОФ исп.01 [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШГ 70.113.050 ( L = 86 мм) DN 50 PN 1,6 МПа ст.P235GH / 09Г2С КОФ исп.01 | 1.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01744] Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.09Г2С фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.В | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01102] Кран шаровой КШ.Ф.GAS.015.40-01 DN 15 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.GAS.015.40-01 DN 15 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 26.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01101] Кран шаровой КШ.Ф.GAS.020.40-01 DN 20 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.GAS.020.40-01 DN 20 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 24.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01100] Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.050.40-01 DN 50 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.050.40-01 DN 50 PN 4 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00827] Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 80 PN 1.6 МПа ст.09Г2С КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00428] Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 06 00040] Задвижка шиберная DN250 PN1.6МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Задвижка шиберная DN250 PN1.6МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм.А | 9.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01660] Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00722] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00720] Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00169] Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 9.00 (шт) |
| [01 10 02 06 00039] Задвижка шиберная ЗШ 200.10.3370 DN200 PN1,0МПа ст.высокопрочный чугун КОФ исп.В кл.герм.А ручн.привод [ед. измерения: шт] | Задвижка шиберная ЗШ 200.10.3370 DN200 PN1,0МПа ст.высокопрочный чугун КОФ исп.В кл.герм.А ручн.привод | 8.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01939] Клапан запорный DN 32 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный DN 32 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00377] Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01099] Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.080.16-01 DN 80 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.080.16-01 DN 80 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 16.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01098] Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.100.16-01 DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КШ.Ф.З.GAS.100.16-01 DN 100 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.B | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01130] Кран шаровой DN 20 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 20 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В | 2.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01892] Клапан запорный 15с65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.20Л фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный 15с65нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.20Л фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 08 14 00 00007] Чехол быстросъемный теплоизоляционный для арматуры трубопроводной в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Чехол быстросъемный теплоизоляционный для арматуры трубопроводной в соответствии с ОЛ | 30.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01893] Клапан запорный 13с99нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 муфтовый . кл.герм.В [ед. измерения: шт] | Клапан запорный 13с99нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 муфтовый . кл.герм.В | 26.00 (шт) |
| [01 11 01 00 00211] Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN125 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN125 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01890] Клапан запорный 15с57нж DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный 15с57нж DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 9.00 (шт) |
| [01 10 01 01 01891] Клапан запорный 15с57нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан запорный 15с57нж DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп. J (под прокладку овального сечения) кл.герм.А | 24.00 (шт) |
| [01 11 01 00 00212] Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN100 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN100 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00799] Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 11, исп.В | 6.00 (шт) |
| [01 05 00 00 01129] Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп.В | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00039] Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа бронза муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа бронза муфтовый | 10.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00797] Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. с электроприводом AUMA SA 07.2 [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. с электроприводом AUMA SA 07.2 | 2.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00796] Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый VAG CEREX 300-W DN80 PN 1,6 МПа чугун КОФ . кл.герм.. | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00958] Кран шаровой изолирующий КШИ-200Ф DN 200 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой изолирующий КШИ-200Ф DN 200 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В | 1.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00957] Кран шаровой изолирующий КШИ-100Ф DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В [ед. измерения: шт] | Кран шаровой изолирующий КШИ-100Ф DN 100 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, крепежом и прокладками тип 01, исп. В | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 03 00119] Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод | 1.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01140] Задвижка клиновая DN 50 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 50 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 01 01141] Задвижка клиновая DN 80 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 80 PN 1 МПа ст.чугун с КОФ,прокладками и крепежом тип 11,исп.В кл.герм.А ручной | 2.00 (шт) |
| [01 10 02 03 00119] Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 150 PN 1МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А электропривод | 1.00 (шт) |
| [26 16 00 00 00099] Кран шаровой латунный Bugatti 3220089 бабочка с полусгоном прямой 3/4 ВР(г)х3/4 НР (ш) [ед. измерения: шт] | Кран шаровой латунный Bugatti 3220089 бабочка с полусгоном прямой 3/4 ВР(г)х3/4 НР (ш) | 4.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 5 сентября 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 5 сентября 2024 года в 10:05 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 5 сентября 2024 года в 10:10 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.