ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: 3635. Электрокомплектующие КС

Предмет договора (лота): 3635. Электрокомплектующие КС.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 04 00 00596] Выключатель автоматический TS160H ATU125 Iн=125 А 105025700 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TS160H ATU125 Iн=125 А 105025700 | 2.00 (шт) |
| [18 18 02 00 00140] Амперметр щитовой М4264М 0-150А [ед. измерения: шт] | Амперметр щитовой М4264М 0-150А | 7.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00189] Кнопка с самовозвратом SB5AA42 цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка с самовозвратом SB5AA42 цвет красный | 6.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00594] Выключатель автоматический HGM125L 3PT4S0000C 00063F Iн=63 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический HGM125L 3PT4S0000C 00063F Iн=63 А | 2.00 (шт) |
| [59 11 00 00 00090] Изолятор опорный ИОС-10-8 УХЛ1 [ед. измерения: шт] | Изолятор опорный ИОС-10-8 УХЛ1 | 3.00 (шт) |
| [18 11 11 00 00115] Розетка для реле 94.84.2SPA [ед. измерения: шт] | Розетка для реле 94.84.2SPA | 8.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00227] Реле промежуточное МРП-2М-ACDC24B [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное МРП-2М-ACDC24B | 6.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01019] Выключатель автоматический BKN 1P C6A Iн=6А 1P 06110074R0 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический BKN 1P C6A Iн=6А 1P 06110074R0 | 1.00 (шт) |
| [18 18 02 00 00139] Амперметр щитовой М4264М 0-100А [ед. измерения: шт] | Амперметр щитовой М4264М 0-100А | 3.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00207] Кнопка с самовозвратом SB5AA31 цвет зелёный [ед. измерения: шт] | Кнопка с самовозвратом SB5AA31 цвет зелёный | 9.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01011] Выключатель автоматический M06N-DC 2P C 1А Iн=1А 2P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический M06N-DC 2P C 1А Iн=1А 2P | 7.00 (шт) |
| [59 11 00 00 00091] Изолятор проходной ИП-10/630-75 УХЛ 1 (овальный фланец) [ед. измерения: шт] | Изолятор проходной ИП-10/630-75 УХЛ 1 (овальный фланец) | 3.00 (шт) |
| [59 11 00 00 00060] Колпачок для изоляторов КП-22 [ед. измерения: шт] | Колпачок для изоляторов КП-22 | 15.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00206] Кнопка с самовозвратом SB5AA11 цвет белый [ед. измерения: шт] | Кнопка с самовозвратом SB5AA11 цвет белый | 32.00 (шт) |
| [59 06 17 00 00488] Траверса промежуточная SH151.0 [ед. измерения: шт] | Траверса промежуточная SH151.0 | 1.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00111] Реле промежуточное 55.34.9.220.0040 [ед. измерения: шт] | Реле промежуточное 55.34.9.220.0040 | 8.00 (шт) |
| [18 10 19 00 00034] Блок контактный 1НО ZBE101 [ед. измерения: шт] | Блок контактный 1НО ZBE101 | 37.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00012] Преобразователь измерительный Е842-С (0-5) А / (0-20) мА [ед. измерения: шт] | Преобразователь измерительный Е842-С (0-5) А / (0-20) мА | 19.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00317] Рукоятка поворотная CLBS-DH 80/B для CLBS 16-80А 4661410 [ед. измерения: шт] | Рукоятка поворотная CLBS-DH 80/B для CLBS 16-80А 4661410 | 5.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00318] Контакт вспомогательный XF9 для автоматов NB1, NB8, NB1L, NBH8LE 184994 [ед. измерения: шт] | Контакт вспомогательный XF9 для автоматов NB1, NB8, NB1L, NBH8LE 184994 | 70.00 (шт) |
| [18 11 09 00 00054] Модуль защиты 99.80.0.230.09 [ед. измерения: шт] | Модуль защиты 99.80.0.230.09 | 8.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00845] Выключатель автоматический OptiDin BM63-2Z1-DC Iн=1А 2P 261280 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический OptiDin BM63-2Z1-DC Iн=1А 2P 261280 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00927] Выключатель автоматический NB1-63DC 2P C6 Iн=6А 2P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический NB1-63DC 2P C6 Iн=6А 2P | 69.00 (шт) |
| [46 04 08 00 00001] Блок питания PoE-48-24W-G [ед. измерения: шт] | Блок питания PoE-48-24W-G | 15.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00981] Выключатель автоматический BA 47-63N 2P-10A-(C)-6kA Iн=10А 2P М636210С [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический BA 47-63N 2P-10A-(C)-6kA Iн=10А 2P М636210С | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01014] Выключатель автоматический NB1-63H Iн=6А 1P 179779 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический NB1-63H Iн=6А 1P 179779 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01015] Выключатель автоматический NB1-63H Iн=6А 3P 179863 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический NB1-63H Iн=6А 3P 179863 | 2.00 (шт) |
| [18 10 13 00 00138] Выключатель нагрузки CLBS 40 3P 40 А 3P 4661402 [ед. измерения: шт] | Выключатель нагрузки CLBS 40 3P 40 А 3P 4661402 | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 7 октября 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 10 октября 2024 года в 13:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.