14 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники(рудник)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 (912) 780 11 28, e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники(рудник)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник SLICK.OPL LED 30 with driver box/tempered glass 5000K 32 Вт IP65 | светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, Световые Технологии (в т.ч. ЗИП 1 шт.) ; светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, Световые Технологии.; крепление на тросу. УХЛ2. | 69.00 (шт) |
| Светильник SLICK.OPL LED 50 with driver box/tempered glass 5000K 50 Вт IP65 | светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, Световые Технологии.; светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, Световые Технологии. | 45.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 20 D120 5000K 21 Вт IP65 | светодиодный, УХЛ2, крепление на трубу 3/4", Световые Технологии (в т.ч. ЗИП 1 шт.) ; светодиодный, УХЛ2, на поворотной скобе, Световые Технологии; светодиодный, УХЛ2, на поворотной скобе, Световые Технологии. | 13.00 (шт) |
| Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box 30 Вт IP65 | светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, 5000K, Световые Технологии (в т.ч. ЗИП 1 шт.) | 7.00 (шт) |
| Светильник OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K (1166000010) 26 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC STANDARD 600 TH 20 Вт IP65 | светодиодный, УХЛ2, крепление на опорную поверхность, 4000K, Световые Технологии | 11.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 20 D150 5000K with tempered glass, 2600 лм 22 Вт | светодиодный, УХЛ1, на поворотной скобе, Световые Технологии; IP65. УХЛ1. Крепление на поворотной скобе.; светодиодный, УХЛ1, на поворотной скобе, Световые Технологии | 17.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | светодиодный 34 W, IP20, УХЛ4, встраиваемый, 4000K, Световые Технологии (в т.ч. ЗИП 1 шт.) | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: ноябрь 2024

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой партии

Дополнительные условия и требования: Просьба прописывать в «технических характеристиках» свои позиции полностью (наименование, характеристики и т.д) и подкреплять ткп во вложение

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.10.2024 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.10.2024 18:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.