16 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: ЗТПА (126300)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Смирнов Руслан Сергеевич, тел.: +7 (8162)99-63-31, e-mail: rsmirnov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): ЗТПА (126300)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок клапанов MBE-125-VR-PS50/200 712322 вх. 700/вых. 20-500 мбар DN125 алюминий в компл.: привод клапана VD-R-AC 274654 VD-V-AC 272262, датчик давления PS-50/200 275264 | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Блок клапанов MBE-080-VR-PS-50/200 712304 вх. 700/вых 20-500 мбар DN80 алюминий в компл. привод клапана VD-V-AC 272262 VD-R-AC 274654, датчик давления PS-50/200 275264 | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ53; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 24.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 10.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 12.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 20.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.80.Б.16 DN80 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Клапан термозапорный КТЗ 150-02-1,6(Ф) DN 150 PN 16 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.01 кл.герм.А Термозапор | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Конденсатоотводчик поплавковый DN25 PN1.6 МПа чугун с КОФ, крепежом и прокладками, тип.01 исп.В | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ59; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ59 | 2.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.150.Р.16 DN150 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 16.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 150 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 80 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ50 | 14.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.125.Б.16 DN125 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.100.Б.16 DN100 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор поворотный ЗПТ 61.853.50.Б.16 DN50 PN 1.6 МПа ст.ASTM A216 WCB КОФ, крепеж и прокладки . кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор дисковый поворотный ЗПНС-FL(w)-3-200-MDV-N DN200 PN 1.6 МПа чугун GG25 в компл.крепеж (болты и гайки) межфланцевый с гладкими проушинами кл.герм.А | в соответствии с документацией | 1.00 (компл) |
| Регулятор давления с приводом для пара . DN65 PN 1,6МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп. В | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ58; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ58 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.А э/привод | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ65 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.А э/привод | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ65 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 50 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 150 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.А э/привод | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ65 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 80 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.А э/привод | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ65 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШГ 70.113.050 ( L = 86 мм) DN 50 PN 1,6 МПа ст.P235GH / 09Г2С КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан предохранительный DN50/80 PN1.6 МПа чугун Pно0.09 МПа КОФ, крепеж и прокладки, тип 01, исп. В кл.герм. А | Поз. 40п, в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ64 | 4.00 (шт) |
| Клапан предохранительный DN100/150 PN1.6 МПа чугун Pно0.05 МПа КОФ, крепеж и прокладки, тип 01, исп. В кл.герм. А | Поз. 41п, в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ64 | 2.00 (шт) |
| Клапан регулирующий DN 40 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51 | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки, тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51 | 3.00 (шт) |
| Клапан регулирующий с термореле DN 32 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ52 | 2.00 (шт) |
| Клапан шаровый DN 15 PN 4 МПа чугун муфтовый ручной | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ57 | 2.00 (шт) |
| Регулятор снижения входного давления газа до устойчивого значения FRG/2MC DN 50 FL DN50 PN 0.1МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор понижения давления газа до постоянного значения RG/2MBZ DN65 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор снижения давления газа до постоянного значения RG/2MB DN50 FL DN50 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 16 МПа латунь резьбовой, внутр/внутр | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой К.Ш.Ф.П.125.16-02 ALSO DN 125 PN 16 МПа ст.09Г2С КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой LD Стриж 100/080.016.Н/П.02.Zn DN 100 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой LD Стриж 065.016..П/П.02.Zn DN 65 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas015.040.П/П.02 DN 15 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.П. Gas02.040.П/П.02 DN 20 PN 4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с67п DN 150 PN 1.6 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с67п DN 250 PN 16 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 DN 40 PN 0,4 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 150 PN 4 МПа ст.н/ж КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.200.016.П/П.02 DN 200 PN 1,6 МПа ст. 20 КОФ исп.1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 40 PN 1.6 МПа ст.чугун КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 5.00 (шт) |
| Реле тепловое NR2-93 268145 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой КШ.Ц.Ф.GAS.150.016.П/П.02 DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 65 PN 1,6 МПа ст.н/ж КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ61 | 4.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 2.00 (шт) |
| Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN125 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан сбросной предохранительный 17с6нж DN100 PN1.6 МПа ст.25Л Pно1.05 МПа кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 25 PN 1.6 МПа ст.чугун КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ56 | 5.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 125 PN 2.5 МПа ст.н/ж КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ55 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа бронза муфтовый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Клапан шламовый DN 40 PN 1,6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ62; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ62 | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 4 МПа ст.кованная фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ54 | 1.00 (шт) |
| Клапан непрерывной продувки DN 25 PN 4 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ63 | 2.00 (шт) |
| Клапан обратный межфланцевый DN 32 PN 2.5 МПа ст.н/ж КОФ, крепеж и прокладки, тип.01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ55; в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ55 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 32 PN 1.6 МПа чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ53 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 4 МПа сталь кованная фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм. А | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ54 | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.10.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.10.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 21.10.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.10.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.