17 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники(УГЭ)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Родионова Полина Александровна, тел.: +7 (912) 780 11 28, e-mail: rodionova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники(УГЭ)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник переносной ЛСУ-2 25м ПВС (техник 42036) переноска 60Вт 42В | Светильник переносной ЛСУ-2, 25м, Т-образная вилка, 42036, Техник. | 2.00 (шт) |
| Светильник РИСТ 41 12 Вт накладной IP54 | УХЛ1; 220В, УХЛ1 | 9.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-02-90Вт-«К»-IP66-УХЛ1 (нс) 90 Вт | из нерж. стали, косинусная КСС | 12.00 (шт) |
| Светильник Люмьер ДПП-030.1 30 Вт IP65 | Потолочный светодиодный светильник, 30Вт, 220В, IP65, Люмьер ДПП-030.1.; потолочный, 220В | 332.00 (шт) |
| Светильник переносной ВРН60 СДМ 12 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-31 70 Вт УС IP66 УХЛ1 | Потолочный светодиодный светильник из нержавеющей стали подвесного исполнения, концентрированной КСС, 35Вт, 220В, IP65, РИСТ-31-70Вт-«П»IP66-УХЛ1 (нс) концентрированная КСС 60°. | 67.00 (шт) |
| Светильник Люмьер ДПБ-013.1 13 Вт IP65 | Потолочный светодиодный светильник, 13Вт, 220В, IP65, Люмьер ДПБ-013.1. | 15.00 (шт) |
| Светильник Navigator NDL-P1-10W-840-SL-LED 10 Вт IP44 | Встраиваемый светодиодный светильник, 10Вт, 220В, IP44, Navigator NDL-P1-10W-840-SL-LED. | 24.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Люмьер ДПП-015.1 15 Вт потолочный IP65 | 220В | 30.00 (шт) |
| Светильник ДСП 11-25-711 25 Вт | Светильник светодиодный, устанавливаемый на трубу, 25Вт, 220В, IP65, ДСП11-25-711. | 56.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-31-18Вт-"П"IP66-УХЛ1(нс) 18 Вт | потолочный из нерж.стали, косинусная КСС | 51.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-31-35Вт-"П"IP66-УХЛ1(нс) 35 Вт | потолочный из нерж. стали , косинусная КСС; Потолочный светодиодный светильник из нержавеющей стали подвесного исполнения, косинусной КСС, 35Вт, 220В, IP65, РИСТ-31-35Вт-«П»IP66-УХЛ1 (нс) косинусная КСС.; Потолочный светодиодный светильник из нержавеющей стали подвесного исполнения, широкой КСС, 35Вт, 220В, IP65, РИСТ-31-35Вт-«П»IP66-УХЛ1 (нс) широкая КСС. | 110.00 (шт) |
| Светильник светодиодный по ОЛ . Вт | в соответствии с ОЛ 140505РД-57-1-ЭН.ОЛ1 | 24.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО «ВКК» тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориент. пос Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: ноябрь 2024

Условия поставки: автотранспортом

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой партии

Дополнительные условия и требования: Просьба прописывать в «технических характеристиках» свои позиции полностью (наименование, характеристики и т.д) и подкреплять ткп во вложение

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление приема ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.10.2024 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.10.2024 18:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.