21 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Преобразователь давления АИР, июнь 2025

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Оборина Наталья Сергеевна, тел.: +7 (912) 49-60-170, e-mail: oborina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Преобразователь давления АИР, июнь 2025

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИВ/305 | PICA3. Датчик давления АИР-20/-/M2-Н/ ДИВ/ 305/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ -0,002...0,002 МПа/ -/ 42/ 20 КНК SS/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ - ТУ 4212-064-13282997-05. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/165 | PISA4, PISA5. Датчик давления АИР-20/-/M2-Н/ ДИ/ 165/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...1000 кПа/ -/ 42/ C/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4212-064-13282997-05.; PISA14. Датчик давления АИР-20/-/M2-Н/ ДИ/ 165/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...1 МПа/ -/ 42/ 20 КНК SS/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ - ТУ 4212-064-13282997-05. | 3.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/125 | PISA7. Датчик давления АИР-20/-/M2-Н/ ДИ/ 125/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...0,016 МПа/ -/ 42/ 20 КНК SS/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ - ТУ 4212-064-13282997-05. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО "ВКК" тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей, з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: автотранспортом, включить в стоимость

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.10.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.10.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 22.11.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 25.11.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.