25 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Шпонированные и HPL стеновые панели (для НПЦ) с монтажом

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Малыш Александра Тимуровна, тел.: +7 (8162) 99-65-91, e-mail: amalyish@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Шпонированные и HPL стеновые панели (для НПЦ) с монтажом

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Панель стеновая HPL Forte Plast 6004 Metal Алюминий шлифованный размеры по проекту | тип 3. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 12.60 (кв.м.) |
| Панель стеновая шпонированная Woodstock мультишпон Bianche Notti 822M размеры по проекту | тип 4. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 21.00 (кв.м.) |
| Панель стеновая HPL Forte Plast 4027 Denim Бежевый лён размеры по проекту | тип 2. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 267.19 (кв.м.) |
| Планка соединительная черная матовая металлическая для стеновых панелей . | тип 7. | 268.00 (пог.м) |
| Панель стеновая шпонированная Espresso мультишпон 2293S размеры по проекту | тип 1. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 2629.35 (кв.м.) |
| Панель стеновая шпонированная Woodstock мультишпон Bianche Notti 822M размеры по проекту | тип 4. Для круглых колонн: высотой 3 м - 1 шт. (ориентировочный диаметр колонны 760 мм). 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 7.16 (кв.м.) |
| Профиль Г-образный для стеновых панелей . цветовое решение согласно проекту | в цвет панели типа 1 шпонированной Espresso мультишпон 2293S. | 39.00 (пог.м) |
| Панель стеновая шпонированная Espresso мультишпон 2293S размеры по проекту | тип 1. Для круглых колонн: высотой 3 м - 4 шт. (ориентировочный диаметр колонн 760 мм); высотой 3,3 м - 2 шт. (ориентировочный диаметр колонн 760 мм). 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 44.40 (кв.м.) |
| Панель стеновая HPL Forte Plast 5175 Matt Мрамор Неро размеры по проекту | под чёрный камень. Тип 6. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 163.30 (кв.м.) |
| Панель стеновая HPL белая матовая (RAL 9010) размеры по проекту | тип 7. 1) Для всех типов панелей стен и потолков (в коридорах, в помещениях с пребыванием людей не более 50 человек, показатели пожарной опасности не более Г2, В2, Д3, Т2; в зале совещаний и лестничных клетках показатели пожарной опасности не более Г1, В2, Д2, Т2; 2) Шпонированные панели и HPL панели должны иметь сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных в п.1; 3) Поставщик шпонированных панелей и HРL панелей выполняет комплекс работ: перед изготовление панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков в местах установки щитов). | 91.76 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород, площадка ПАО "Акрон"

Срок поставки: Выполнение работ в срок до 20.01.2025

Условия поставки: Доставка поставщика (в стоимости товара) - при выставлении стоимости в рамках закупки

Доставку, замеры и монтаж ВКЛЮЧИТЬ В СТОИМОСТЬ ТОВАРА

Дополнительно приложить документ с раскладкой по стоимости НА КАЖДУЮ СТРОКУ ЗАЯВКИ по позиционно: 1 - стоимость панелей (материала), 2 - стоимость транспортных расходов, 3 - разработка монтажных схем с выездами на замеры для проектирования и согласования проектов, 4 - монтаж стеновых панелей.

Условия оплаты: Отсрочка платежа 10-30 раб.дн. (указать в предложении кол-во дней)

Квалификационные требования к поставщику услуг: Подрядчик, поставляющий шпонированные панели и HРL панели, выполняет комплекс работ: перед изготовлением панелей выполняет фактические замеры на объекте, выполняет развертки по помещениям с раскладкой панелей, согласовывает с Заказчиком данную раскладку панелей, изготавливает панели, осуществляет поставку на объект и монтаж (при необходимости с устройством каркаса и установкой лючков, в местах установки щитов), выполняет монтаж панелей на объекте.

Дополнительные условия и требования: Доставку, замеры и монтаж включить в стоимость товара.

Обязательно наличие сертификатов: сертификаты соответствия, гигиенический сертификат и сертификат пожарной безопасности с характеристиками не более указанных.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление тендера, внесение изменений в соответствии с требованиями - смотреть файл Корректировка позиций

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.10.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.10.2024 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 29.10.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 29.10.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.