29 октября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Противопожарный инвентарь

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Пермякова Оксана Александровна, тел.: +7(912) 06 88 644, e-mail: permyakova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Противопожарный инвентарь

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | исп.01, устройство разблокировки электромагнитного замка; исп.01, устройство разблокировки электромагнитного замка; исп.01, устройство разблокировки электромагнитного замка; исп.01, устройство разблокировки электромагнитного замка | 31.00 (шт) |
| Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | АЦДР.426412.002-15 ЗАО НВП "Болид" | 52.00 (шт) |
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | ТУ 22-150-128-89.ИУС 4-88 | 3.00 (шт) |
| Извещатель охранный ИО 102-26 Аякс | исп. 01, точечный магнитоконтактный.; исп. 01, точечный магнитоконтактный.; исп. 01, точечный магнитоконтактный.; исп. 01, точечный магнитоконтактный. | 45.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания | АЦДР.425211.004-01 ЗАО НВП "Болид" | 76.00 (шт) |
| Извещатели охранные и пожарные "Рупор-300" | АЦДР 425541.005 ЗАО НВП "Болид" | 4.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | АЦДР.425232.002-03 ЗАО НВП "Болид" | 315.00 (шт) |
| Извещатель аспирационный ДАЭ 100.359.100-03 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Извещатель пожарный НАБАТ ИП 329 /330 | в соответствии с документацией | 19.00 (шт) |
| Шкаф навесной 600х400х200мм, с прозрачной дверцей, IP55, R5CEX0669 | или аналог в соответствии с требованиями опросного листа 140505РД-03.2-1-ПТ.ОЛ3, для установки внутри прибора управления С2000-АСПТ. | 1.00 (шт) |
| Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ | CWS0-RR-W2 System Sensor (номер тона 7 - непрерывный), или аналог в соответствии с требованиями опросного листа 140505РД-03.2-1-ПТ.ОЛ7. | 8.00 (шт) |
| Установка пожаротушения подвесная модульная тонкораспыленным составом Bontel МУПТВ-6-ГЖ-А-57-BONTEL 1мод. | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) | IP41, АЦДР.425232.002-04 ЗАО НВП "Болид" | 271.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-100 100л | передвижной ОП-100(з)-АВСЕ, масса заряда 100 кг, огнетушащая способность: 10А 233В-2, 470x1200 мм. | 30.00 (шт) |
| Извещатель охранный ИО 102-26 исп.02 Аякс | или аналог в соответствии с требованиями опросного листа 140505РД-03.2-1-ПТ.ОЛ4 | 16.00 (шт) |
| Щит с монтажной панелью c прозрачной дверцей ЩМП-7-0 1400х650х285 IEK YKM11-07-54-1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный С2000-ИП-03 код. АЦДР.425214.002-03. | IP41 ЗАО НВП "Болид" | 16.00 (шт) |
| Шкаф пожарный закрытый навесной Престиж-03-НЗК 540х230х1280 | в комплекте необходимом для оснащения крана пожарного DN 65 в соответствии с листом 4 спецификации 140505РД-03.2-1-ВК.СО. Состав комплекта: вентиль пожарный латунный, угловой Ду-65 КПЛ - 1 шт.; ствол ручной для встроенных пожарных кранов РС-65 со спрыском 19 мм (согласно ТУ 22-5380-82) - 1 шт.; головка соединительная пожарная напорная ГМ-70 согласно ГОСТ Р 28352 - 1 шт.; резьба короткая Ду 65 - 1 шт.; рукав пожарный, напорный, прорезиненный из синтетических нитей ф65 мм, L = 20 м, в комплекте с соединительными головками ГР-70 согласно ГОСТ 7877-75 -1 шт. | 10.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Модуль подключения нагрузки МПН | АЦДР.425941.001 ЗАО НВП "Болид" | 181.00 (шт) |
| Модуль интерфейсный МИП-2 | СПР.425521.007-11. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: До 15.01.2025г Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.10.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.11.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.