ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Пермякова Оксана Александровна, тел.: +7(912) 06 88 644, e-mail: permyakova@aovkk.ru.

Наименование закупки: Противопожарный инвентарь

Предмет договора (лота): Противопожарный инвентарь.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [24 06 00 00 00067] Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М [ед. измерения: шт] | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | 31.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00023] Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 [ед. измерения: шт] | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | 52.00 (шт) |
| [24 07 00 00 00055] Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.01 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.01 | 1.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00005] Огнетушитель углекислотный ОУ-5 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 3.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00066] Извещатель охранный ИО 102-26 Аякс [ед. измерения: шт] | Извещатель охранный ИО 102-26 Аякс | 45.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00154] Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01 со встроенным изолятором короткого замыкания | 76.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00230] Извещатели охранные и пожарные "Рупор-300" [ед. измерения: шт] | Извещатели охранные и пожарные "Рупор-300" | 4.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00087] Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-03) | 315.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00252] Извещатель аспирационный ДАЭ 100.359.100-03 [ед. измерения: шт] | Извещатель аспирационный ДАЭ 100.359.100-03 | 2.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00251] Извещатель пожарный НАБАТ ИП 329 /330 [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный НАБАТ ИП 329 /330 | 19.00 (шт) |
| [18 12 01 00 00140] Шкаф навесной 600х400х200мм, с прозрачной дверцей, IP55, R5CEX0669 [ед. измерения: шт] | Шкаф навесной 600х400х200мм, с прозрачной дверцей, IP55, R5CEX0669 | 1.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00054] Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ [ед. измерения: шт] | Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ | 8.00 (шт) |
| [13 07 17 00 00015] Установка пожаротушения подвесная модульная тонкораспыленным составом Bontel МУПТВ-6-ГЖ-А-57-BONTEL 1мод. [ед. измерения: шт] | Установка пожаротушения подвесная модульная тонкораспыленным составом Bontel МУПТВ-6-ГЖ-А-57-BONTEL 1мод. | 5.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00219] Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-34А (ДИП-34А-04) | 271.00 (шт) |
| [13 03 02 00 00008] Огнетушитель порошковый ОП-100 100л [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-100 100л | 30.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00009] Извещатель охранный ИО 102-26 исп.02 Аякс [ед. измерения: шт] | Извещатель охранный ИО 102-26 исп.02 Аякс | 16.00 (шт) |
| [18 12 09 00 00129] Щит с монтажной панелью c прозрачной дверцей ЩМП-7-0 1400х650х285 IEK YKM11-07-54-1 [ед. измерения: шт] | Щит с монтажной панелью c прозрачной дверцей ЩМП-7-0 1400х650х285 IEK YKM11-07-54-1 | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00118] Извещатель пожарный С2000-ИП-03 код. АЦДР.425214.002-03. [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный С2000-ИП-03 код. АЦДР.425214.002-03. | 16.00 (шт) |
| [13 05 01 00 00032] Шкаф пожарный закрытый навесной Престиж-03-НЗК 540х230х1280 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарный закрытый навесной Престиж-03-НЗК 540х230х1280 | 10.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00027] Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы | 14.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00010] Модуль подключения нагрузки МПН [ед. измерения: шт] | Модуль подключения нагрузки МПН | 181.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00130] Модуль интерфейсный МИП-2 [ед. измерения: шт] | Модуль интерфейсный МИП-2 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 7 ноября 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 8 ноября 2024 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.