26 ноября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Манометр

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Семочкина Вера Сергеевна, тел.: 8 (48144) 6-88-30, e-mail: semochkina.v@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Манометр

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Манометр 233.50.100-Р (0-6кгс/см2)-G1/2B-821.12-s | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр ДП160НН/0,16МПа-G1/2-ВуСл | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-У 0- 40 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр ТМ-610P.00(0-10кгс/см2) М20х1,5. кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр ТМ-621Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-25МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр ЭКМ-2005/ДИ/ИМ1,6М/1,0МПа/D/V/A17И2/t5080/24/42/2хКВН-16Вн/M20/11Р/T6Ф/КР1/ГП | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Указатель для манометра | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-2,5МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...2,5МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр МП63НС (0...25) МПа М12х1,5 (торц.) | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр дифференциальный ДМЦ-01О | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-6кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МТП-1М СКД х 25 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр МТП-1М СКД х 250 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр 111.12.040-Т (0...0,4мПа)-R1/4 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр 111.16.040-Т(0…10) кгс/см2 1/8NPT | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0..10кгс/см2) | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр М-4ВУКсУХ/1111 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ТМ-210Р.00 (0-0.6 МРа) М12х1.5 2.5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3-У 0-1,0 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-2,5) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…16кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ-5001Г-У2-(0…4) кгс/см2-±1-ФОШ-IP65-42-СДИ-24В-G1/2-B-IV исп. IV - два замыкающих контакта | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…10) кгс/см2 M20х1,5 | в соответствии с документацией | 31.00 (шт) |
| Манометр ТМ-210Т.00 (0-16МРа) G1/4.150С.2,5 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр 212.20.160-Р (0...60) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр 111.12.040-Т (0...0,6мПа)-R1/4 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр G36-4-01 G 1/8" | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр MA-40-10-R1/8-EN | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0...10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р (0-16кгс/см2)-M20х1,5-s/s кран шаровый 3-х ходовой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3-У-(0...6кг/см2) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МТ-100 (0-1,0) МПа кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Манометр 111.12.040-Т (0...0,2мПа)-R1/4 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…25кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…1,6) кгс/см2 M20х1,5-s вентиль S005.50.251 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…0,6) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Манометр 212.20.160-Р (0...25) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.05- (0-10МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…1,6МПа) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр для пропанового редуктора 0,6 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр 233.50.160-Р(0...1,6)МПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Манометр для кислородного редуктора 2,5 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр ДМ4 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП100НН/Р-0,4МПа многослойное безопасное стекло | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр 213.53.050-т (0...10)кгс/см2 М12х1,5 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0...16) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр ТМ-621Р.00 0-4,0 МПа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…4кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0…40) кг/см2 M20х1,5 вентиль S004.16.250 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр 232.50.100-Р (0...2,5) кгс/см2 M20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр для кислородного редуктора 25 МПа с поверкой | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Манометр ТМ-121Т.00-(0...0,4МПа)-G1/8 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МП63НН 600кгс/см2 G1/4 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр 232.50.160-Р (0...40) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Манометр 233.50.100-Р(0…60кгс/см2)-M20х1,5-s | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр ТМ-121Т.00- (0-0,25МПа)-G1/8 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 20 раб.дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Дополнительные условия и требования: наличие при поставке товара сертификатов, деклараций, паспортов на изделия. Требования предоставления к предоставлению ТКП – прикладывать скан ТКП в PDF формате

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.11.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 02.12.2024 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.12.2024 17:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.12.2024 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.