29 ноября 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 583. Электрокомплектующие КС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 583. Электрокомплектующие КС

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Контактор 3RT2037-1AP0 | ;Номинальный ток,А: 65; Номинальное напряжение,В: 250; ;;Производитель: Siemens; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 3; ;;;Тип продукции: 3-х полюсный; в комплекте: Блок-контакт 3RH2921-1DA11 2 шт | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-60 DC Iн=1А 1P SQ0223-1002 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 220; Производитель: IEK; ;;Тип защитной характеристики: C; | 4.00 (шт) |
| Реле промежуточное МРП-4-1 ACDC230В УХЛ2 4640016938100 | ;Номинальный ток,А: 8; Род тока: AC/DC; ;Количество контактов: 4; Климатическое исполнение: УХЛ2; ;Производитель: Меандр; Тип контакта: перекидной; Номинальное напряжение,В: 220; | 10.00 (шт) |
| Источник питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 (2938879) | Номинальный ток,А: 40; Номинальная мощность,кВ.А : 100; Напряжение на входе,В: 240; Напряжение на выходе,В: 24; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TS800H ETS43 Iн=800 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 100; Номинальное напряжение,В: 750; Тип расцепителя: ETS; Производитель: LSiS; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 800; | 2.00 (шт) |
| Контактор MC-800a | ;Номинальный ток,А: 800; Номинальное напряжение,В: 690; ;;Производитель: LSIS; Число замыкающих контактов: 2; Число размыкающих контактов: 2; Коммутационная износостойкость: 0,5 млн. операций; ;;Тип продукции: электромагнитный; | 2.00 (шт) |
| Реле контроля пуска РКП-ПВЭД-380 1513916 | ;Производитель: Полигон; | 2.00 (шт) |
| Преобразователь измерительный Е854C | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0-5; Напряжение питания,В: 220; ;Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 0-20; | 1.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42704 800/5А 800 | ;Класс точности: 1,5; Размеры,мм: 72х72; Вторичный ток трансформатора тока,А: 5; Производитель: Электроприбор; ;Род тока: переменный (AC); | 2.00 (шт) |
| Реле защиты от перегрузки GMP22-3S 3802002700 | Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 22; Количество контактов: 1НО+1НЗ; Производитель: LSIS; ; | 2.00 (шт) |
| Преобразователь измерительный Е842-С (0-5) А / (0-20) мА | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0 - 5; ;;Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 0 - 20; | 7.00 (шт) |
| Преобразователь измерительный Е854ЭЛ-0-5А-220ВУ-В-В-х | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0-5А; Напряжение питания,В: 220; ;Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 4-20мА; | 2.00 (шт) |
| Реле термисторное защиты РТ-М01-1-15 | Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 5; Количество контактов: 1НО+1НЗ; Производитель: Меандр; ; | 2.00 (шт) |
| Изолятор шинный 35х32 М6 ISBK3544 | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Блок контактный (1НО+1НЗ) AU-100 83361614036 | Принадлежность: для контакторов MS; Производитель: LSIS; ; | 2.00 (шт) |
| Трансформатор тока Т-0,66 800/ 5А -0,5 | ;;Мощность вторичной обмотки: 5; ;;;Количество вторичных обмоток: 1; | 8.00 (шт) |
| Компенсатор шинный КШМ тип 1 ширина пластины 80 | ;Материал: медный; | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-2NC6 -УХЛ3 Iн=6А 2P 260691 | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: КЭАЗ; ;;Тип защитной характеристики: B; | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3VA2163-5MN32-0AA0 Iн=63 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 55; Номинальное напряжение,В: 690; Тип расцепителя: ETU350M; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 63; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C1-10 -УХЛ3 Iн=1А 2P 260230 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: КЭАЗ; ;;Тип защитной характеристики: B; | 12.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BKN 1P C6A Iн=6А 1P 061106308B | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 220; Производитель: LSIS; ;;Тип защитной характеристики: C; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C4-10 -УХЛ3 Iн=4А 2P 262587 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: КЭАЗ; ;;Тип защитной характеристики: B; | 4.00 (шт) |
| Шина медная ШМТЛ 10х80 4м | ;Материал: М1т; | 6.00 (шт) |
| Блок клеммный PTTB 2,5-DIO/U-O | Номинальный ток,А: 0.5; ;Дополнительная комплектация: со встроенным диодом; Производитель: Phoenix Contact; ; | 10.00 (шт) |
| Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-КР /TEL-6/6,9 | Номинальное напряжение,В: 6/; Максимальное напряжение,кВ: 6.9; Производитель: ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК; Климатическое исполнение: УХЛ; Категория размещения: 2; ; | 30.00 (шт) |
| Контакт вспомогательный S2C-H6-02R для авт.выключателей серии S 200 арт.2CDS200946R0003 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Сборка клеммная по ТЗ | Поз.ХТРЕ.2, в составе согласно спецификации 07647-911/020А-АТХ1.СО2 лист 5: Клемма винтовая двухуровневая сеч. 2,5 мм2 желто-зеленая для заземления - 5 шт. КНВ 2,5-4-PE 11000082Концевая крышка 2,5/4 - 2 шт. К-КНВ 2,5/4-3 11000065Концевой стопор - 2 шт. СКЗ 35-5 15100000 | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон".

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Обновлено наименование по позиции Контактор 3RT2037-1AP0

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.11.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.12.2024 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 30.12.2024 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 02.01.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.