3 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Труба по ТУ БШ С-

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Рихвальская Екатерина Михайловна, тел.: 848144-6-88-40, e-mail: rihvalskaya.e@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Труба по ТУ БШ С-

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба по ТУ БШ С-325х10,0-К52-Т40/60 ст.легир. ТУ | Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 325 мм с номинальной толщиной стенки 10 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 325 мм с номинальной толщиной стенки 10 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 41.00 (м) |
| Труба по ТУ БШ С-426х10,0-К52-Т40/60 ст.легир. ТУ | Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 426 мм с номинальной толщиной стенки 10 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 426 мм с номинальной толщиной стенки 10 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 25.60 (м) |
| Труба по ТУ БШ С-57х5,0-К52-Т40/60 ст.легир. ТУ | Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". ; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 57 мм с номинальной толщиной стенки 5,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 332.70 (м) |
| Труба по ТУ ОШ-С-1020х14,0-К52-Т05/40 ст.легир. ТУ14-156-107-2015 | Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 1020 мм с номинальной толщиной стенки 14,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, изготовленная по ТУ 14-156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 1020 мм с номинальной толщиной стенки 14,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр. С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, изготовленная по ТУ 14 156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН по (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальыне для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 151.40 (м) |
| Труба по ТУ ОШ-С-720х12,0-К52-Т05/40 ст.легир. ТУ14-156-107-2015 | Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 720 мм с номинальной толщиной стенки 12,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, изготовленная по ТУ 14-156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 720 мм с номинальной толщиной стенки 12,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр. С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, изготовленная по ТУ 14-156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 94.15 (м) |
| Труба по ТУ БШ С-57х5,0-К42-Т40/60 ст.легир. ТУ 14-3Р-137-2015 | KCV при t-40 гр.C, KCU при t-60 гр.C, гидравлические испытания, 100% УЗК, фаска. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 8.40 (м) |
| Труба по ТУ БШ С-1020х14,0-К52- Т40/60 ст.легир. 14-156-107-2015 | Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 1020 мм с номинальной толщиной стенки 14,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 245.48 (м) |
| Труба по ТУ БШ С-159х6,0-К52-Т40/60 ст.легир. ТУ | Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба стальная бесшовная категории С номинальным наружным диаметром 159 мм с номинальной толщиной стенки 6,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 40 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 60 гр.С, изготовленная по ТУ 14-3Р-137-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 546.80 (м) |
| Труба по ТУ ОШ-С-1220х14,0-К52-Т05/40 ст.легир. ТУ14-156-107-2015 | Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 1220мм с номинальной толщиной стенки 14,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром".; Труба одношовная категории С номинальным наружным диаметром 1220 мм с номинальной толщиной стенки 14,0 мм категории прочности К52, с минимальной температурой стенки при эксплуатации минус 5 гр.С, минимальной температурой строительства трубопровода минус 40 гр.С, изготовленная по ТУ 14-156-107-2015, с заводским изоляционным покрытием ПЭПк-МН (ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 изм.1). Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 875.54 (м) |
| Труба б/ш 14х2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75/ В ГОСТ 8733-74. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 6.00 (м) |
| Труба б/ш 14х2 ст. 20 | ГОСТ 8734-75. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 12.00 (м) |
| Труба б/ш 14х2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75/ В ГОСТ 8733-74. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 6.40 (м) |
| Труба б/ш 14х2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75/ В ГОСТ 8733-74. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 1.00 (м) |
| Труба б/ш 14х2 ст. 09Г2С | ГОСТ 8734-75/ В ГОСТ 8733-74. Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы", СТО Газпром 30-11.3-017-2023 "Трубная продукция. Трубы стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия", СТО Газпром 30-11.3-018-2023 "Трубная продукция. Соединительные детали трубопроводов стальные для магистральных, промысловых и технологических трубопроводов. Общие технические условия". Выбор изделия осуществляется согласно реестрам ПАО "Газпром". | 1.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж». Стоимость доставки входит в стоимость Товара.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Отсрочка платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней

Условия оплаты: Отсрочка платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Товар должен быть упакован и иметь маркировку (бирку) с указанием производителя товара (его клейма), ГОСТа, наименования товара, размера, марки стали (сплава), номера партии, плавки и его количества.

С товаром обязательно должны быть предоставлены копии сертификатов качества с переводом, заверенные подписью и печатью Поставщика, декларацией/сертификатом о соответствии ТР ТС 032/2013.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: сбор ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.11.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.12.2024 16:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 05.12.2024 16:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.12.2024 16:15:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.