6 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: ПГС на 1 кв. 2025 г.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Оборина Наталья Сергеевна, тел.: +7 (912) 49-60-170, e-mail: oborina@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): ПГС на 1 кв. 2025 г.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| ГСО 7254-96 ионов железа (III) 1 мг/см3 | в соответствии с документацией | 10.00 (ампул) |
| ГСО 7764-2000 ионов меди | в соответствии с документацией | 10.00 (ампул) |
| Смесь газовая (ПГС) Окись углерода (CO) 26 ppm в воздухе баллон 4л 5004-89 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| ГСО 8934-2008 ионов кремния | в соответствии с документацией | 10.00 (ампул) |
| Стандартный образец газовой смеси метан - воздух ГСО 3905–87 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Смесь газовая (ПГС) метан (СН4) 2,2 % в воздухе баллон 4л 3906-87 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Смесь газовая (ПГС) Двуокись углерода (СО2) 1,9% в воздухе баллон 4л 3792-87 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Смесь газовая (ПГС) окись углерода CO-воздух 125 (107) мг/м3 (ppm) баллон 4л ГСО 5004-89 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Газ поверочный нулевой воздух марка "Б" кислород (O2) 20,9%+азот N2 (ост.) баллон 4л ТУ 6-21-5-82 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: промышленная площадка Талицкого ГОКа АО "ВКК" тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых  солей, з/у 1( ориент.пос.Железнодорожный) Пермский край.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: автотранспортом, включить в стоимость

Условия оплаты: в течении 20 рабочих дней по факту поставки каждой позиции

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: доп.сбор ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 04.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 09.12.2024 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 06.01.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 09.01.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.