6 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блоки дверные противопожарные (АБК с постом ЭЦ, V-121000-OPER-884,885)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блоки дверные противопожарные (АБК с постом ЭЦ, V-121000-OPER-884,885)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок дверной ДПС 01 Пр EI30 1050х1050 стальной ГОСТ Р 57327-2016 | Поз. Л1. Дверь противопожарная(люк противопожарный), правого открывания, предел огнестойкости 30 мин. по потере целостности и теплоизолирующей способности, RAL 7004. Приведенное сопротивление теплопередаче (не менее 0,61 м2 * °С/Вт). Ручка - 2 шт., герметичный уплотнитель, подъемный механизм. | 1.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 02 Л EI30 2100х1440мм стальной двупольный по проекту | Поз. 13. ГОСТ Р 57327-2016. Дверной блок противопожарный стальной глухой двупольный, высотой 2100 мм, шириной 1440 мм (размеры по проему), размеры по коробке 2070х1410мм, левый, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности. Предусмотрен доводчик, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. В дверных полотнах со стороны помещения предусмотрены нажимные ручки системы «Антипаника». Петли усиленного типа - 4 шт., доводчик, дверной герметичный уплотнитель, комплект замка системы "Антипаника". RAL 7035 | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 02 Пр EI30 2100х1440мм стальной двупольный по проекту | Поз. 12. ГОСТ Р 57327-2016. Дверной блок противопожарный стальной глухой двупольный, высотой 2100 мм, шириной 1440 мм (размеры по проему), размеры по коробке 2070х1410мм, правый, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности. Предусмотрен доводчик, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. В дверных полотнах со стороны помещения предусмотрены нажимные ручки системы «Антипаника». Петли усиленного типа - 4 шт., доводчик, дверной герметичный уплотнитель, комплект замка системы "Антипаника". RAL 7035 | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 01 Пр EI30 2100х1050мм по проекту ГОСТ Р 57327-2016 | Поз.10. Дверной блок противопожарный стальной, глухой однопольный, высотой 2100 мм, шириной 1050 мм (размеры по проему), размеры по коробке 2070х1020мм, правый, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности. Предусмотрен доводчик. В дверном полотне со стороны помещения предусмотрена нажимная ручка системы «Антипаника». Петли усиленного типа - 2 шт., доводчик, дверной герметичный уплотнитель, комплект замка системы "Антипаника". RAL 7035 | 4.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 01 Л EI30 850х850 стальной ГОСТ Р 57327-2016 | Поз. Л1 ГОСТ Р 57327-2016. Дверь противопожарная(люк противопожарный) стальная, предел огнестойкости 30 мин. по потере целостности и теплоизолирующей способности, RAL 7004. Приведенное сопротивление теплопередаче (не менее 0,61 м2 °С/Вт). Ручка - 2 шт., герметичный уплотнитель, подъемный механизм | 2.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 01 Л EI30 2100х1050мм стальной 1 с доводчиком по проекту ГОСТ Р 57327-2016 | Поз. 11. Дверной блок противопожарный стальной, глухой однопольный, высотой 2100 мм, шириной 1050 мм (размер по проему), размеры по коробке 2070х1020мм, левый, предел огнестойкости 30 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности. В дверном полотне со стороны помещения предусмотрена нажимная ручка системы «Антипаника». Петли усиленного типа - 2 шт., доводчик, дверной герметичный уплотнитель, комплект замка системы "Антипаника". RAL 7035 | 3.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 02 Л EI15 2100х1570мм стальной остекленный двупольный по проекту | Поз. 14. ГОСТ Р 57327-2016. Дверной блок противопожарный стальной остекленный, двупольный, высотой 2100 мм, шириной 1570 мм (размеры по проему), размеры по коробке 2070х1540мм, левый, предел огнестойкости 15 мин по потере целостности и теплоизолирующей способности. Предусмотрен доводчик, с устройством самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. В дверных полотнах по пути эвакуации предусмотрены нажимные ручки системы «Антипаника». Петли усиленного типа - 4 шт, доводчик, дверной герметичный уплотнитель, комплект замка системы "Антипаника". RAL 7035 | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: февраль 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.12.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.