6 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Блоки дверные противопож (реаген.отд, V-121000-OPER-647)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +7 982 474 93 26, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Блоки дверные противопож (реаген.отд, V-121000-OPER-647)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Дверь противопожарная одностворчатая правая 2050 х 990 мм стальная EI60 | Поз.39, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 960х2020, RAL 7035. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двустворчатая 2050 х 1350 мм стальная EI60 | Поз.31, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, частично остекленная, левая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2020, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. Стеклить армированным стеклом 5,5мм; Поз.32, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, левая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2020, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом.; Поз.37, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, частично остекленная, правая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2020, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. Стеклить армированным стеклом 5,5мм; Поз.18, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, правая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2020, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. | 9.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двустворчатая 2400 х 1350 мм стальная EI60 | Поз.17, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, левая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2370, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом.; Поз.16, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, правая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1320х2370, RAL 7035. Ширина рабочей створки в свету не менее 900мм. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. | 3.00 (шт) |
| Дверь противопожарная одностворчатая левая 2050 х 990 мм стальная EI60 | Поз.14, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, глухая, левая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 960х2020, RAL 7035. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная одностворчатая левая 2050 х 1090 мм стальная EI60 | Поз.13, в соответствии с л.14 140505РД-17-1-АР2, левая, по типу "DoorHan" (ТУ 5262-004-18897806-2016). Размер по коробке 1060х2020, RAL 7035. В комплекте с доводчиками ДН по ГОСТ Р 56177-2014, уплотняющими прокладками ГОСТ 10174-74. Двери должны сопровождаться пожарным сертификатом. | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: февраль 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.12.2024 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.