ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Семочкина Вера Сергеевна, тел.: 8 (48144) 6-88-30, e-mail: semochkina.v@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Манометр

Предмет договора (лота): Манометр.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 11 01 00 00080] Манометр 233.50.100-Р (0-6кгс/см2)-G1/2B-821.12-s [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р (0-6кгс/см2)-G1/2B-821.12-s | 4.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00915] Манометр ДП160НН/0,16МПа-G1/2-ВуСл [ед. измерения: шт] | Манометр ДП160НН/0,16МПа-G1/2-ВуСл | 3.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00206] Манометр МП4-У 0- 40 кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр МП4-У 0- 40 кгс/см2 | 8.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00448] Манометр ТМ-610P.00(0-10кгс/см2) М20х1,5. кл.т.1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-610P.00(0-10кгс/см2) М20х1,5. кл.т.1,5 | 8.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00128] Манометр ТМ-621Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-621Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | 7.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00326] Манометр ТМ 210Р.00 (0-25МРа) М12х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ 210Р.00 (0-25МРа) М12х1,5 | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00964] Манометр ЭКМ-2005/ДИ/ИМ1,6М/1,0МПа/D/V/A17И2/t5080/24/42/2хКВН-16Вн/M20/11Р/T6Ф/КР1/ГП [ед. измерения: шт] | Манометр ЭКМ-2005/ДИ/ИМ1,6М/1,0МПа/D/V/A17И2/t5080/24/42/2хКВН-16Вн/M20/11Р/T6Ф/КР1/ГП | 3.00 (шт) |
| [19 25 00 00 00255] Указатель для манометра [ед. измерения: шт] | Указатель для манометра | 100.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00325] Манометр ТМ 210Р.00 (0-2,5МРа) М12х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ 210Р.00 (0-2,5МРа) М12х1,5 | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00126] Манометр ТМ-521Р.00-(0...2,5МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-521Р.00-(0...2,5МПа)-М20х1,5 | 8.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00885] Манометр МП63НС (0...25) МПа М12х1,5 (торц.) [ед. измерения: шт] | Манометр МП63НС (0...25) МПа М12х1,5 (торц.) | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00528] Манометр дифференциальный ДМЦ-01О [ед. измерения: шт] | Манометр дифференциальный ДМЦ-01О | 1.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00121] Манометр ТМ-521Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-521Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | 25.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00761] Манометр МП2-У-ФОШ-6кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 [ед. измерения: шт] | Манометр МП2-У-ФОШ-6кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | 10.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00338] Манометр МТП-1М СКД х 25 кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр МТП-1М СКД х 25 кгс/см2 | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00336] Манометр МТП-1М СКД х 250 кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр МТП-1М СКД х 250 кгс/см2 | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00616] Манометр 111.12.040-Т (0...0,4мПа)-R1/4 [ед. измерения: шт] | Манометр 111.12.040-Т (0...0,4мПа)-R1/4 | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00010] Манометр 111.16.040-Т(0…10) кгс/см2 1/8NPT [ед. измерения: шт] | Манометр 111.16.040-Т(0…10) кгс/см2 1/8NPT | 40.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00052] Манометр 233.50.100-Р(0..10кгс/см2) [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0..10кгс/см2) | 8.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00652] Манометр М-4ВУКсУХ/1111 [ед. измерения: шт] | Манометр М-4ВУКсУХ/1111 | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00332] Манометр ТМ-210Р.00 (0-0.6 МРа) М12х1.5 2.5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-210Р.00 (0-0.6 МРа) М12х1.5 2.5 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00178] Манометр МП3-У 0-1,0 кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр МП3-У 0-1,0 кгс/см2 | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00298] Манометр МП3А-УУ2 (0-2,5) кгс/см2 кл.т.1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр МП3А-УУ2 (0-2,5) кгс/см2 кл.т.1,5 | 10.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00060] Манометр 233.50.100-Р(0…16кгс/см2)-M20х1,5-s [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0…16кгс/см2)-M20х1,5-s | 1.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00816] Манометр ДМ-5001Г-У2-(0…4) кгс/см2-±1-ФОШ-IP65-42-СДИ-24В-G1/2-B-IV исп. IV - два замыкающих контакта [ед. измерения: шт] | Манометр ДМ-5001Г-У2-(0…4) кгс/см2-±1-ФОШ-IP65-42-СДИ-24В-G1/2-B-IV исп. IV - два замыкающих контакта | 4.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00027] Манометр 232.50.100-Р (0…10) кгс/см2 M20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0…10) кгс/см2 M20х1,5 | 31.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00742] Манометр ТМ-210Т.00 (0-16МРа) G1/4.150С.2,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-210Т.00 (0-16МРа) G1/4.150С.2,5 | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00544] Манометр 212.20.160-Р (0...60) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления [ед. измерения: шт] | Манометр 212.20.160-Р (0...60) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00621] Манометр 111.12.040-Т (0...0,6мПа)-R1/4 [ед. измерения: шт] | Манометр 111.12.040-Т (0...0,6мПа)-R1/4 | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00428] Манометр G36-4-01 G 1/8" [ед. измерения: шт] | Манометр G36-4-01 G 1/8" | 10.00 (шт) |
| [19 20 06 00 00022] Манометр MA-40-10-R1/8-EN [ед. измерения: шт] | Манометр MA-40-10-R1/8-EN | 32.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00141] Манометр ТМ-510Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-510Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | 12.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00020] Манометр 232.50.100-Р (0...10) кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0...10) кгс/см2 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00063] Манометр 233.50.100-Р (0-16кгс/см2)-M20х1,5-s/s кран шаровый 3-х ходовой [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р (0-16кгс/см2)-M20х1,5-s/s кран шаровый 3-х ходовой | 1.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00103] Манометр МП3-У-(0...6кг/см2) [ед. измерения: шт] | Манометр МП3-У-(0...6кг/см2) | 10.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00301] Манометр МТ-100 (0-1,0) МПа кл.т.1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр МТ-100 (0-1,0) МПа кл.т.1,5 | 40.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00620] Манометр 111.12.040-Т (0...0,2мПа)-R1/4 [ед. измерения: шт] | Манометр 111.12.040-Т (0...0,2мПа)-R1/4 | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00069] Манометр 233.50.100-Р(0…25кгс/см2)-M20х1,5-s [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0…25кгс/см2)-M20х1,5-s | 27.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00025] Манометр 232.50.100-Р (0…1,6) кгс/см2 M20х1,5-s вентиль S005.50.251 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0…1,6) кгс/см2 M20х1,5-s вентиль S005.50.251 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00024] Манометр 232.50.100-Р (0…0,6) кгс/см2 М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0…0,6) кгс/см2 М20х1,5 | 17.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00541] Манометр 212.20.160-Р (0...25) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления [ед. измерения: шт] | Манометр 212.20.160-Р (0...25) кгс/см2 М20х1,5 с указателем рабочего давления | 11.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00194] Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | 46.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00150] Манометр ТМ-510Р.05- (0-10МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-510Р.05- (0-10МПа)-М20х1,5 | 4.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00390] Манометр 233.50.100-Р(0…1,6МПа) М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0…1,6МПа) М20х1,5 | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00875] Манометр для пропанового редуктора 0,6 МПа с поверкой [ед. измерения: шт] | Манометр для пропанового редуктора 0,6 МПа с поверкой | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00511] Манометр 233.50.160-Р(0...1,6)МПа М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.160-Р(0...1,6)МПа М20х1,5 | 15.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00874] Манометр для кислородного редуктора 2,5 МПа с поверкой [ед. измерения: шт] | Манометр для кислородного редуктора 2,5 МПа с поверкой | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00715] Манометр ДМ4 [ед. измерения: шт] | Манометр ДМ4 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00956] Манометр МП100НН/Р-0,4МПа многослойное безопасное стекло [ед. измерения: шт] | Манометр МП100НН/Р-0,4МПа многослойное безопасное стекло | 5.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00559] Манометр 213.53.050-т (0...10)кгс/см2 М12х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 213.53.050-т (0...10)кгс/см2 М12х1,5 | 20.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00119] Манометр ТМ-521Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-521Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | 15.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00033] Манометр 232.50.160-Р (0...16) кгс/см2 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.160-Р (0...16) кгс/см2 | 4.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00350] Манометр ТМ-621Р.00 0-4,0 МПа [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-621Р.00 0-4,0 МПа | 1.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00075] Манометр 233.50.100-Р(0…4кгс/см2)-M20х1,5-s [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0…4кгс/см2)-M20х1,5-s | 4.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00031] Манометр 232.50.100-Р (0…40) кг/см2 M20х1,5 вентиль S004.16.250 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0…40) кг/см2 M20х1,5 вентиль S004.16.250 | 10.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00030] Манометр 232.50.100-Р (0...2,5) кгс/см2 M20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.100-Р (0...2,5) кгс/см2 M20х1,5 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00873] Манометр для кислородного редуктора 25 МПа с поверкой [ед. измерения: шт] | Манометр для кислородного редуктора 25 МПа с поверкой | 30.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00113] Манометр ТМ-121Т.00-(0...0,4МПа)-G1/8 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-121Т.00-(0...0,4МПа)-G1/8 | 10.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00872] Манометр МП63НН 600кгс/см2 G1/4 [ед. измерения: шт] | Манометр МП63НН 600кгс/см2 G1/4 | 2.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00035] Манометр 232.50.160-Р (0...40) кгс/см2 М20х1,5 [ед. измерения: шт] | Манометр 232.50.160-Р (0...40) кгс/см2 М20х1,5 | 17.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00079] Манометр 233.50.100-Р(0…60кгс/см2)-M20х1,5-s [ед. измерения: шт] | Манометр 233.50.100-Р(0…60кгс/см2)-M20х1,5-s | 6.00 (шт) |
| [19 11 01 00 00112] Манометр ТМ-121Т.00- (0-0,25МПа)-G1/8 [ед. измерения: шт] | Манометр ТМ-121Т.00- (0-0,25МПа)-G1/8 | 10.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 12 декабря 2024 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 12 декабря 2024 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.