17 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: ЛОТ 7 Регулирующие клапаны, регуляторы

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Михалева Екатерина Владимировна, тел.: +7 (952) 64-11-884, e-mail: mikhaleva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): ЛОТ 7 Регулирующие клапаны, регуляторы

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Регулятор понижения давления газа до постоянного значения RG/2MBZ DN65 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор снижения входного давления газа до устойчивого значения FRG/2MC DN 50 FL DN50 PN 0.1МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор давления с приводом для пара . DN65 PN 1,6МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп. В | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ58 | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий DN 40 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51 | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки, тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51 | 2.00 (шт) |
| Регулятор снижения давления газа до постоянного значения RG/2MB DN50 FL DN50 PN 0,6МПа алюминий КОФ исп.01 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор давления с приводом для пара . DN65 PN 1,6МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп. В | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ58 | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий с термореле DN 32 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ52 | 2.00 (шт) |
| Клапан регулирующий DN 50 PN 1.6 МПа ст.чугун фланцевый КОФ, крепеж и прокладки, тип 01, исп. В, кл.герм.A | в соответствии с опросным листом 140505РД-43-1-ТМ1.ОЛ51 | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-166-КВ-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ1" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-167-КВ-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ1" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-168-ПР-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-164-ПР-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-153-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-160-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-161-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-157-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-151-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-156-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-150-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-163-ПР-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-152-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-159-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-154-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-158-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 15 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-162-ПР-DN015, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 25 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.IV | Поз. 17-Р-155-ПР-DN025, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-169-ПР-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |
| Клапан регулирующий ARI STEVI 440 серия 22.440 DN 50 PN 1,6 МПа ст.EN-JS1049 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип.01 исп.В кл.герм.VI | Поз. 17-Р-165-ПР-DN050, технические требования в соответствии с приложенным файлом "Заявка ТМ2" по шифру обозначенной позиции. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г. Березники, р-н Усольский, промышленная площадка Талицкий ГОК, з.у.№1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара

Условия оплаты: 100 % оплата в течение 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования: Просим:

- приложить предложения с ценами и без цен для технической оценки,

- приложить техническую документацию (сертификаты, паспорт, технические характеристики и т.п.),

- указать гарантийный срок,

- указать срок фиксации цены (до какого числа)

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Добавлена потребность

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.12.2024 13:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 26.12.2024 14:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.