26 декабря 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Siemens/ Модули, источники, панели и прочие запчасти/ РЭН 2025/ Лот 2025-1060

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Долгих Сергей Алексеевич, тел.: +7(8162)99-71-77, e-mail: DOLGIKH@VNOV.ACRON.RU

Лот № 1

Предмет договора (лота): Siemens/ Модули, источники, панели и прочие запчасти/ РЭН 2025/ Лот 2025-1060

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Датчик влажности и температуры QFA3160 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль синхронизации Siemens 6ES7960-1AA06-0XA0 для SIMATIC S7-400H | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Процессор CPU 315 6ES7315-2FJ14-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Панель оператора SIMATIC TP1200 COMFORT 6AV21240MC010AX0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль электронный SIMATIC DP 6ES7138-4FB03-0AB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода Simatic S7-300 SM 331 6ES7 331-7KF02-0AB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль аналогового вывода SM332 AO 4x12 BIT 6ES7332-5HD01-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль вывода Simatic S7-300 6ES7322-5HF00-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль электронной регулировки давления 2020165-001 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода AI 8xU/I HS 6ES7531-7NF10-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль (процессор) коммуникационный CP342-5 SIMATIC S7-300 6GK73425DA030XE0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль вывода дискретных сигналов SM 322 6ES7322-1BH01-0AA0 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Батарея буферная Siemens Simatic S7-400 6ES7971-0BA00 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода Simatic DP 6ES7134-4GB11-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7NF10-0АВ0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок питания Siemens SIMATIC 6ES7 138-4CA01-0AA0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль вывода дискретных сигналов SM 322 6ES7322-1BL00-0AA0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль (процессор) коммуникационный SIMATIC 6GK1162-3AA00 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Панель оператора SIMATIC HMI KTP400 Basic 6AV2123-2DB03-0AX0 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Модуль вывода аналоговых сигналов SM 332 6ES73325HF000AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль интерфейсный IM153-1 6ES7153-1AA03-0XB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль (процессор) коммуникационный SIMATIC S7-30 CP341 6ES73411CH020AE0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| ИК-источник U6F A5E02326863 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода AI 8x16 BIT 6ES7 331-7PF01-0AB0 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода AI 8X16 6ES7 331-7NF10-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Панель 6AV6642-0DA01-1AX1 OP177B PN/DP COLOR | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Мультипанель сенсорная MP 377 15" Touch 6AV6 644-0AB01-2AX0 6AV6 644-0AB01-2AX0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода SM1231 6ES7231-4HF32-0XB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Процессор CP 343-1 LEAN 6GK7343-1CX10-0XE0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Процессор CPU 314 6ES7314-1AG14-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контроллер Siemens 6ES7151-8AB01-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль ввода вывода SIMATIC DP 6ES7135-4GB01-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль ввода дискретных сигналов SIMATIC S7-300, SM 321 6ES7321-1BH02-0AA0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль логический logo 6ED1052-1MD00-0BA6 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контроллер RLU220 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль дискретного ввода SM 321 6ES7321-1BL00-0AA0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода-вывода SM 1234 SIMATIC S7-1200 6ES7234-4HE32-0XB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр универсальный тонкой очистки 7MB1943-2AC00 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Модуль аналоговый электронный AI 6ES7134-4GD00-0AB0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль (процессор) коммуникационный CP342-5 SIMATIC S7-300 6GK7 342-5DA02-0XE0 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Вентиль запорный (блок двухвентильный) 7MF9011-4EM 1/2 NPT | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 6ES73317PF110AB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок питания Siemens PM 1207 SIMATIC S7-1200 6EP1332-1SH71 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль дискретный электронный DO 6ES7 222-1BH32-0XB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль аналогового ввода AI 8x16 BIT 6ES7 331-7PF01-0AB0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл.,  г.Великий Новгород, ПАО Акрон

Срок поставки: минимально возможный.

Условия поставки: стоимость доставки включить в стоимость Товара.

Условия оплаты: предпочтительные условия оплаты - по факту поставки Товара в течении 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: добавление строки

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 26.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.01.2025 16:30:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.