16 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы КИПиА Сушильное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы КИПиА Сушильное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-Pt100. В3. | TISA16…TISA21,TISA25, TISA26. Датчик температуры ДТС-035-Pt100.B3.x.ф. "Овен". | 8.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-Pt100. В3. | TISA1...TISA6,TISA23, TISA24. Датчик температуры ДТС-035-Pt100.B3.x.ф. "Овен". | 8.00 (шт) |
| Распределитель Festo VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7 | HCS37.1. Распределитель без электромагнитной катушки P53C код 575685 ф. Festo. | 1.00 (шт) |
| Клапан электромагнитный ВН1/2Н-6П | КЭ15, КЭ16. Электромагнитный клап н ВН1/2Н-6П ст. 220В 50Гц У2 ТУ РБ 05708554.021-96, ф. Термобрест. | 2.00 (шт) |
| Катушка электромагнитная Festo VACS-C-C1-3W (8025338) | HCS37.2. Электромагнитная катушка для распределителя 230 В, 50 Гц код 8025338 ф. Festo. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь ТХАУ-Л-22122 | TIRA9, TICA10. Преобразователь температуры ТХАУ-Л-22122,-, -40 +1000 AС, 400 мм, 12Х18Н10Т, ДЗ, 1 ТУ4211-104-00226253-2017 (IP65, HART не ниже v.7) фирма "Теплоприбор". | 2.00 (шт) |
| Розетка штекерная Festo MSSD-EB-M12 (539712) | HCS37.3. Штекерная розетка IP65 код 539712 ф. Festo. | 2.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-410 | PDT4. Датчик давления АИР-20/-/M2-Н/ ДД/ 410/ -/ -/ -/ -/ 11P/ А3/ t2570 С3/ B02/ 0...10 кПа/ 10 МПа/42/ C/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(А52)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4212-064-13282997-05. | 1.00 (шт) |
| Плотномер ПЛОТ-3М-50-И-2,5-3-0-Б-Т-АУТП.414122.006 | АТ1. Плотномер ПЛОТ-3М-50-И-2,5-3-0-Б-Т-АУТП.414122.006 ТУ с адаптером АД-5М (4-20 мА)фирма "ЗАО АВИАТЕХ". | 1.00 (шт) |
| Термопреобразователь ТХАУ-Л-32122 | TICA13. Преобразователь температуры ТХАУ-Л-32122,-, -50 +200С, 400мм, 12Х18Н10Т, ДЗ, 1 ТУ4211-104-00226253-2017 (IP65, HART не ниже v.7) фирма "Теплоприбор". | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продлен срок подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.12.2024 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.01.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.