20 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 1483.Металлорукав,Муфта,Консоль,Скоба

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Швец Елена Сергеевна, тел.: +79643124789, e-mail: eshvets@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 1483.Металлорукав,Муфта,Консоль,Скоба

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Металлорукав РЗ-ЦП нг 25мм | в соответствии с документацией | 175.00 (м) |
| Металлорукав МРПИ нг 20мм | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Металлорукав РЗ-ЦП нг 20мм | в соответствии с документацией | 380.00 (м) |
| Уголок двухмерный СТД 41-2 ГЦ 468206 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКТп-1-70/120 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКВНтп-1-16/25 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта концевая 4ПКТп(б)нг-LS-1-70/120-Б | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Комплект болт и гайка HST RS2 М8 ст.н/ж 1430429 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Скоба металлическая однолапковая код 53346 d.32 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Муфта концевая 4ПКТп(б)мини-2,5/10 нг-LS | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Комплект монтажный (болт+гайка) RS 5 EG арт.1470352 | в соответствии с документацией | 98.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 | лёгкая, гибкая. Цвет серы. Арт. номер 91925.; арт.91925, ТУ 2247-008-470222 | 896.00 (м) |
| Консоль BBH-60 450мм арт.BBH6040HDZ | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Консоль ST 41/41/2.5-450 L=450 365290 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Консоль ST 41/41/2.5-250 365254 | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Держатель для труб 6044-А25 d.25 ст оц . | с крышкой быстрой фиксации для трубы D25 | 245.00 (шт) |
| Металлорукав РЗ-НП нг 25мм | zeta44824. | 200.00 (м) |
| Металлорукав Р3-ЦП нг 100мм | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Металлорукав МРПИ нг 15мм | в соответствии с документацией | 390.00 (м) |
| Колодка клеммная JXB-2.5/35 plc-jxb-2.4/35gy | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКВНтпнг- LS-70/120 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Металлорукав РЗ-ЦП нг 32мм | в соответствии с документацией | 175.00 (м) |
| Муфта концевая 3ПКТп-6-150/240(Б) | ГОСТ 34839-2022 | 6.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКВНтпнг- LS-150/240 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Муфта концевая 5ПКТп-1-150/240-Б | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта ВМ-32 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Муфта ВМ-100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта вводная МВН-НС-М32-МР25 DN25 | zeta45051. | 100.00 (шт) |
| Муфта труба-труба 6110-25N | никел. латунь | 240.00 (шт) |
| Муфта ВМ-20 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Муфта труба-коробка 6111-А25N М25х1.5 | с внутренней резьбой, IP66/67, никел. латунь | 40.00 (шт) |
| Зажим балочный WN00108649 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний 53334 DKC d.25 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Муфта вводная ВМ25 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Профиль ST 41/41-2.0-6 360579 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Держатель оцинкованный односторонний 53332 DKC d.20 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 20.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.01.2025 10:05:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.01.2025 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 20.01.2025 10:05:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.