21 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: 1478. Электрокомплектующие КС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): 1478. Электрокомплектующие КС

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический TS630L ETS33 630A 3P EXP Iн=630 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 150; Номинальное напряжение,В: 690; ;;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 630; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический NM1-125H/3P 80А 50кА Iн=80 А | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 380; ;;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 50; | 1.00 (шт) |
| Контактор NC1-8011 80А 230В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | ;Номинальный ток,А: 80; Номинальное напряжение,В: 380; ;;;Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: дополнительный; | 1.00 (шт) |
| Переключатель SE XB4 | ;Номинальное напряжение,В: 230; Номинальный ток,А: 3; ;Количество полюсов: .; ;;;Количество позиций переключения: 3; Исполнение по способу фиксации: с фиксацией; Тип продукции: с подсветкой; | 6.00 (шт) |
| Реле тепловое NR2-93 268146 | ;Номинальный ток,А: 40; ;;Производитель: CHINT; Диапазон срабатывания: ( 30-40А ); | 1.00 (шт) |
| Преобразователь измерительный Е854ЭЛ-0-5А-220ВУ-В-В-х | Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов,А: 0-5А; Напряжение питания,В: 220; ;Диапазон изменений выходного аналогового сигнала,мА: 4-20мА; | 3.00 (шт) |
| Реле перегрузки тепловое РТЛ-4250-2-630А-(160-250)-УХЛ4-КЭАЗ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42702 200/5 А | ;Класс точности: 1.5; ;Вторичный ток трансформатора тока,А: 5; ;;Род тока: переменный; | 2.00 (шт) |
| Компенсатор шинный КШМ тип 1 ширина пластины 80 | ;Материал: медный; | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TS400L (150kA) ETS33 400A 3P3T Iн=400 А 0108005300 | Количество полюсов: 3; Номинальный ток отключения,кА: 150; Номинальное напряжение,В: 690; Тип расцепителя: электронный; Производитель: LSIS; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: 630; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА 47-63N EKF PROxima Iн=1А 1P M636101C | Номинальный ток отключения,кА: 6; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: EKF; ;;Тип защитной характеристики: C; | 10.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5/10Р У3 200/ 5А -0.5 | ;Тип изоляции: литая облегченная; Мощность вторичной обмотки: 10; Производитель: СЗТТ; Категория размещения: У3; Количеству обмоток: 2; Количество вторичных обмоток: 2; | 4.00 (шт) |
| Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 | Ток вторичной обмотки ТТ,А: 5А; ;;Производитель: Нижегородский хзавод им. Фрунзе; Напряжение,В: 120/230; Класс точности: 0.5S/1; Количество фаз: трехфазный; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический TD160H 1P Iн=25 А 113001400 | Количество полюсов: 1; Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 240; Тип расцепителя: термомагнитный; Производитель: Lsis; ;;;Номинальный ток расцепителя,А: .; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BA47-29 Iн=16А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230; Производитель: TDM; ;;Тип защитной характеристики: C; | 3.00 (шт) |
| Контакт сигнализации TD/TS 100/800 АХ | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок контакт сигнализации FAL TD/TS 100/800 с электронным расцепителем | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Рукоятка поворотная DH3-L, TS630 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Контактор ПМЛ-8500-400А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ 220В | ;Номинальный ток,А: 400; Количество полюсов: 3; ;;;;;Напряжение главной цепи,В: 220; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): реверсивный; | 1.00 (шт) |
| Контакт вспомогательный S2C-H6-02R для авт.выключателей серии S 200 арт.2CDS200946R0003 | ;;Производитель: ABB; | 22.00 (шт) |
| Разъем штепсельный для вторичных цепей втычного выключателя 6PIN XT1..XT4 1SDA066410R1 ABB | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Ящик ЯТП-220/12/0,25 250ВА- 230/380/ 12 | с понижающим трансформатором с тремя автоматами , IP54 | 1.00 (шт) |
| Адаптер переходник комплект 3 полюса под 2 провод EBT33, TS630 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Приставка контактная NCF1-11C | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА87-33 Iн=40А 3P SQ0751-0006 | Номинальный ток отключения,кА: 18; Номинальное напряжение,В: 380; Производитель: TDM; ;;Тип защитной характеристики: A; | 1.00 (шт) |
| Трансформатор тока ТЗЛМ- I-2-У2 25/ 1А -0,5 | ;;Мощность вторичной обмотки: ,66; ;;;Количество вторичных обмоток: 2; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=50А 3P MVA 20-3-050-C | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический Easy9 Iн=25А 1P | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 230/400; Производитель: Schneider Electric; ;;Тип защитной характеристики: C; | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 3P MVA20-3-010-C | Номинальный ток отключения,кА: 4.5; Номинальное напряжение,В: 400; Производитель: ИЭК; ;;Тип защитной характеристики: C; | 1.00 (шт) |
| Реле контроля пуска РКП-ПВЭД-380 1513916 | ;Производитель: Полигон; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S202M-B6UC Iн=6А 2P 2CDS272061R0065 | Номинальный ток отключения,кА: 10; Номинальное напряжение,В: 500; ;;;Тип защитной характеристики: B; | 21.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 20 р/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Требования к заполнению ТКП:

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо указывать наименование, артикул товара, краткие характеристики. Не указывать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам, не указывать в нём цену, не писать «соответствует», «в соответствии с запросом», «согласно ТЗ» и т.д.

В поле [Производитель] необходимо указывать конкретного производителя.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] «0» и прочие данные, не соответствующие цене товара. В поле [Техническое предложение поставщика] не писать «не поставляется», «нет», «-» и прочие данные, не соответствующие наименованию и характеристикам товара.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.01.2025 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 21.02.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 24.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.