22 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Датчики давления ЭМИС или Аналоги по ОЛ, РЭН Амселитра, лот 2025-881

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Семкин Дмитрий Владимирович, тел.: +7 8162 99 74 03, e-mail: dsemkin@vnov.acron.ru

Лот № 881

Предмет договора (лота): Датчики давления ЭМИС или Аналоги по ОЛ, РЭН Амселитра, лот 2025-881

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР 143-Н-(-10...10)кРа-0,50%-S-1-1/4FS-S-LCD-MH20s-PT-B316-ГП ЗАО "ЭМИС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР 143-Н-(-100…100)кРа-0,50%-S-1-1/4FS-S-LCD-MH20s-PT-B316-ГП ЗАО "ЭМИС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик избыточного давления ЭМИС-БАР 105-Н-(-100...400)кРа-0,50%-S-1-1/4FS-S-LCD-MH20s-PT-B316-ГП ЗАО "ЭМИС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик давления ЭМИС-БАР (103-H-Exd-(-100...400)kPa-0,15%-SS1-М20-Al-LCD-NR-NH20s-ГП) в комплекте с блоком клапанным, КМЧ, кабельным вводом | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР 143-Н-(-10...10)кРа-0,50%-S-1-1/4FS-S-LCD-MH20s-PT-B316-ГП ЗАО "ЭМИС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Датчик дифференциального давления ЭМИС-БАР 143-Н-(-10...10)кРа-0,50%-S-1-1/4FS-S-LCD-MH20s-PT-B316-ГП ЗАО "ЭМИС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки до склада ПАО "Акрон" включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% после поставки - 20 р/дней

Дополнительные условия и требования: Документы с поставкой:

- Руководство по эксплуатации, в печатном виде, по 1 экземпляру на каждую единицу Товара;

- Паспорт, выданный предприятием-изготовителем с указанием даты и места производства Товара, совмещенный со свидетельством о поверке (на Товар, являющийся средством измерения), по 1 оригинальному экземпляру на каждую единицу Товара (данные о поверке должны быть продублированы в системе ФГИС «Аршин»);

-Свидетельство о поверке (оригинал), если первичная поверка не внесена в паспорт на прибор.

- Сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России (на Товар, являющийся средством измерения), копия;

- Методика поверки с описанием типа средства измерения на каждый тип Товара (на Товар, являющийся средством измерения), копия;

- Сертификат ТР ТС 012, (копия.)

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.02.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 04.02.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 14.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.