23 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Уровнемеры ФОФ реагентное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Уровнемеры ФОФ реагентное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ13. Поз. LIRA4.11. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. LIА 1.3, LIА 2.3, LIА 3.3, LIА 4.3, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ1 | 4.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS- ЕмП.31.300, LS- ЕмП.34.301 (ЭМИС-СИГНАЛ-Ех ЭМИС) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ8 | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ1. Поз. LIAS 1-4.15. | 4.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | поз. LS-ЕмП.33.054, LS-ЕмП.17.055 Датчики предельного уровня Vegaswing 63 (VEGA) или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ6. | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | поз. 10.3.КВ.1.2 (поз. LS 8.19). Сигнализатор уровня жидкости в контрольной ловушке в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ1. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. 10.2.АО.1.1-4 (LIRA 1.5; LIRA 2.5; LIRA 3.5; LIRA 4.5; LIRA 1.6; LIRA 2.6; LIRA 3.6; LIRA 4.6;LIRA 1.7; LIRA 2.7; LIRA 3.7; LIRA 4.7; LIRA 1.8; LIRA 2.8; LIRA 3.8; LIRA 4.8). Уровень сильвинитовой руды в аппарате обесшламливания в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ2. | 16.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | VEGAPULS 64, OPTIWAVE 5200 C, БАРС 351И, БАРС 352И или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ4.1.ОЛ2. Поз. LTG- ЕмП.23.113, LTG- ЕмП.5.116. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. LIRSA 5.15, LIRSA 5.16. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ16. | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | поз. 10.3.ПД.1.1-2 (поз. LS 5-6.4). Сигнализация уровня в пульподелителе в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ4. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ11. Поз. LIRA 3.8. | 1.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63 - SWING63.XXGBVXPR L=540 mm, FTL51B, OPTISWITCH 5200 C, ЭМИС-Сигнал или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ3.1.ОЛ3. Поз. LS-ЕмП.18.100, LS-ЕмП.19.101. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ12. Поз. LISA3.7 | 1.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS-ЕМх.3.307, LS-ЕМх.7.306 (VEGASWING VEGA) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ7 | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS-ЕмП.1.217, LS-ЕмП.2.218, LS-ЕмП.3.219 (VEGASWING 63 VEGA), или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ5.1.ОЛ3 | 3.00 (шт) |
| Уровнемер-перепадомер в соответствии с ОЛ | Поз. LTG- ЕмП.31.235, LTG- ЕмП.34.239 (ЭМИС-БАР-Ех ЭМИС) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ3 | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. LIАS 1.6, LIАS 2.6, LIАS 3.6, LIАS 4.6, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ4 | 4.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. LIRA 5.12, LIRA 5.13, LIRA 5.14. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ15. | 3.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ10. Поз. LIR 1-4.25. | 4.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ17. Поз. LIRCA 5.1. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | VEGAPULS 64, OPTIWAVE 5200 C, БАРС 351И, БАРС 352И или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ3.1.ОЛ2. Поз. LTG-ЕмП.18.083, LTG-ЕмП.19.088. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. 10.3.ЛМ.1-4 (поз. LIRSA1-4.1). Измерение уровня сильвинитовой пульпы в лопастной мешалке в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ5. | 4.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. LTG-EмП.20.060, LTG-EмП.32.061. Датчик уровня по 140505РД-17-1-АТХ2.1.ОЛ2, резьбовое присоединение G1/2, с унифицированным выходным сигналом 4...20мА, 2-проводное подключение.Аналоги: 1) Уровнемер радарный VEGAPULS 64 (VEGA)*; 2) Уровнемер радарный OPTIWAVE 5200 C (KROHNE)*. 3) Уровнемер радарный БАРС 351И, БАРС 352И (КОНТАКТ-1) | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63 - SWING63.XXGBVXPR L=650 mm, FTL51B, OPTISWITCH 5200 C, ЭМИС-Сигнал или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ18. Поз. LS-ЕмП.11.435, LS-ЕмП.12.436, LS-ЕмP.6.437, LS-ЕмP.7.438, LS-ЕмP.8.439. | 5.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ6. Поз. LIRA 1.18, LIRA 2.18, LIRA 3.18, LIRA 4.18. | 4.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | поз. LTG- Емх.4.111,LTG- Емх.5.012, LTG-Емх.6.013. Датчики текущего уровня Vtgapuls 64(VEGA) или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ3. | 3.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | (Поз.LS-EмП.11.435, LS-EмП.12.436, LS-EмP.6.437, LS-EмP.7.438, LS-EмP.8.439) Сигнализатор уровня, Unum. -24VDC, выходной сигнал реле Предельный уровень собирателя 400мм от верха крышки в емкостях поз.17.ЕмП.11.0, 17.ЕмП.12.0, 17. ЕмР.6.0, 17.ЕмР.7.0, 17.ЕмР.8.0 В соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ7.1.ОЛ18. | 5.00 (шт) |
| Уровнемер-перепадомер в соответствии с ОЛ | Поз. LTG- ЕмП.15.256, LTG- ЕмП.16.267 (ЭМИС-БАР-ЭМИС) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ4. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. 10.3.БМ.1.0 (поз. LIRCA10.3). Измерение уровня в баке минерализованной воды в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ8. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | Поз. LIАС 1.21, LIАС 2.21, LIАС 3.21, LIАС 4.21, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ2 | 4.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ7. Поз. LIRA 2.12. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. LTG- ЕмП.1.195, LTG- ЕмП.2.202, LTG-ЕмП.3.209, (VEGAPULS 64) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ5.1.ОЛ2 | 3.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. LIRA 6.1, LIRA 6.2, LIRA 6.3, LIRA 6.4, LIRA 6.5. В соответствии с 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ18. | 5.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS-ЕмП.15.302, LS-ЕмП.16.303 (VEGASWING 63 VEGA) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ6 | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ7. Поз. LIRA 1-4.22. | 4.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | поз. LTG- ЕмР.3.027, LTG- ЕмР.5.031. Датчики текущего уровня Vtgapuls 64(VEGA) или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ4. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. 10.3.ЗМ.1.0 (LIRA 10.2). Измерение уровня в зумпфе сбора фильтратов в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ12. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ6. Поз. LISA2.7. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | в соответствии с опосным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ25. Поз. LIR 6.8, LIR 6.9. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. 10.3.ЗМ.2.0 (поз. LIRA10.1). Измерение уровня в зумпфе сбора фильтратов в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ3. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер скважинный электроконтактный ЭКУ-М-100 0-100 м ООО "Планета Инфо" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ8. Поз. LIR 1.23, LIR 2.23, LIR 3.23, LIR 4.23. | 4.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS 1.10; LS 2.10; LS 3.10; LS 4.10; LS 1.16; LS 2.16; LS 3.16; LS 4.16; LS 1.17; LS 2.17; LS 3.17; LS 4.17; LS 1.19; LS 2.19; LS 3.19; LS 4.19, технические требования и комплектация в сответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ5. | 16.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | Поз. LIАС 1.22, LIАС 2.22, LIАС 3.22, LIАС 4.22, технические требования и комплектация в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ3 | 4.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | поз. LTG- ЕмП.33.035, LTG- ЕмП.17.039. Датчики текущего уровня Vtgapuls 64(VEGA) или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ5. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ5. Поз. LIRSA 1.3, LIRSA 1.6, LIRSA 1.9, LIRSA 1.12. | 4.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | поз. LIRCA10.7. Измерение уровня минерализованной воды в дренажном приямке в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ7. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ15. Поз. LIRSA4.9. | 1.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Поз. LS-ЕмП.20.075, LS-ЕмП.32.076. Сигнализатор уровня, Unum. -24VDC, по 140505РД-17-1-АТХ2.1.ОЛЗ выходной сигнал реле. Аналоги: 1) Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63 (VEGA)*; 2) Вибрационный датчик предельного уровня FTL51B *; 3) Вибрационный сигнализатор уровня OPTISWITCH 5200 C (KROHNE)*; 4) Сигнализатор уровня вибрационный ЭМИС-Сигнал (ЭМИС)*. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | Ультразвуковой уровнемер, поз. LIRСA 6.2, LIRСA 6.4. В соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ20. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ9. Поз. LIR 1.24, LIR 2.24, LIR 3.24, LIR 4.24 | 4.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | Вибрационный сигнализатор уровня VEGASWING 63 - SWING63.XXGBVXPR L=550 mm, FTL51B, OPTISWITCH 5200 C, ЭМИС-Сигнал или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ4.1.ОЛ3. Поз. LS-ЕмП.23.128, LS-ЕмП.5.127. | 2.00 (шт) |
| Уровнемер радарный в соответствии с ОЛ | Поз. LTG- ЕМх.3.281, LTG- ЕМх.7.279 (VEGAPULS 64 VEGA) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ5 | 2.00 (шт) |
| Сигнализатор уровня по ОЛ | поз. 10.3.КВ.1.1 (поз. LS 9.19). Сигнализация уровня жидкости в контрольной ловушке в соответствии 140505РД-10-1-АТХ4.ОЛ13. | 1.00 (шт) |
| Уровнемер ультразвуковой в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ3.ОЛ16. Поз. LIRSA4.10. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ

Дополнительные условия и требования: При подготовке ТКП прошу руководствоваться каталогами продукции утвержденных производителей:

1.	«VEGA Grieshaber KG», Германия

2.	«Endress+Hauser», Германия

3.	АО «ПГ «Метран», г.Челябинск

4.	АО «ТЕККНОУ», г.Санкт-Петербург

5.	ООО «НПО «Ризур», Рязанская область (только для жидких сред).

6.	ООО «Сигнум», г.Пермь

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продлен срок подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.01.2025 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.01.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.