27 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм,

V-121000-OPER-884 (АБК с постом ЭЦ)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм,

V-121000-OPER-884 (АБК с постом ЭЦ)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 7035 толщина 150 мм | Поз. СП-31. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6530 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-39. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 4800 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-26. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-55. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1490 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-47. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-23. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-6. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 450 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-14. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-4. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-42. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 4 шт.; Поз. СП-34. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 7 шт.; Поз. СП-58. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-50. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-20. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-12. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-1. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6845 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-17. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 4520 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-9. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1420 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-51. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1090 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-35. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 63 шт.; Поз. СП-56. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6130 мм. Необходимое количество - 10 шт.; Поз. СП-40. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 4 шт.; Поз. СП-24. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-5. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-16. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-11. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-19. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1810 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-10. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1160 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-45. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-29. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1600 мм. Необходимое количество - 12 шт.; Поз. СП-44. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-36. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 5 шт.; Поз. СП-57. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-49. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1130 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-33. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2000 мм. Необходимое количество - 8 шт.; Поз. СП-41. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-52. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1630 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-60. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-25. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-15. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-7. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 520 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-28. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1100 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-30. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6530 мм. Необходимое количество - 24 шт.; Поз. СП-38. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6990 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-46. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-54. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 7040 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-59. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 7115 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-2. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6120 мм. Необходимое количество - 12 шт.; Поз. СП-43. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3790 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-22. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 9 шт.; Поз. СП-48. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-27. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-32. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3690 мм. Необходимое количество - 4 шт.; Поз. СП-13. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3700 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-3. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 6 шт.; Поз. СП-8. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 1320 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-21. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 3 шт.; Поз. СП-18. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2130 мм. Необходимое количество - 2 шт.; Поз. СП-53. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 3980 мм. Необходимое количество - 1 шт.; Поз. СП-37. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 5 шт. | 1490.11 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД | Поз. ФИ8, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ1, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ5, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ1,1 t=0,5 мм RAL 6029. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ10, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ4, t=0,5 мм RAL 6029. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ2, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ3, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ7, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ9, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ2,1 t=0,5 мм RAL 6029. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1.; Поз. ФИ6, t=0,5 мм RAL 7035. Нержавеющая сталь, марки AISI 304. В соответствии с 140505РД-51.1-1-АР1. | 972.79 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 7035 толщина 150 мм | Поз. СП-61. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6310 мм. Необходимое количество - 8 шт.; Поз. СП-65. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6130 мм. Необходимое количество - 4 шт.; Поз. СП-62. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 5980 мм. Необходимое количество - 32 шт.; Поз. СП-64. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 2980 мм. Необходимое количество - 4 шт.; Поз. СП-63. ГОСТ 32603-2021 . Размер 1190 х 6120 мм. Необходимое количество - 4 шт. | 360.28 (кв.м.) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.