27 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель силовой, сигнально-блокировочный, витая пара (131000-37,38,40,53,55,90,102) ТУ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель силовой, сигнально-блокировочный, витая пара (131000-37,38,40,53,55,90,102) ТУ

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 2.5 -660 В | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000 | 80.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -0.66 | в соответствии с документацией | 38.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 110.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 35 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Тип - ПуГВнг(А)-LS 1х35 ТУ 16-705.502-2011, Электрокабель, Кольчугино (Холдинг КА). | 10.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000 | 240.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100. | 40.00 (м) |
| Кабель АВБбШв 2 х25 (ож) -0.66 | в соответствии с документацией | 2720.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 110.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 20.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)- LS 7 x 4 | ТУ 16.К71-310-2001 3563140200 | 50.00 (м) |
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2 х0,75 | в соответствии с документацией | 230.00 (м) |
| Кабель FTP 2x2 х0.5 cat.5e | Кабель FTP Cat.5e 2x2x0,52. FTP Cat.5e 2x2x0,52 Электрокабель, Кольчугино (Холдинг КА). | 45.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000 | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 230.00 (м) |
| Кабель ПвВнг-LS 1 x500 /35 -10 | 10кВ,ТУ 16.К71-025-96 | 120.00 (м) |
| Кабель ПвВнг-LS 1 x300 /35 -10 | 10кВ,ТУ 16.К71-025-96 | 230.00 (м) |
| Кабель ПвВнг(А)-LS 5 x70 -1 | ТУ 16.К71-335-2004 | 55.00 (м) |
| Кабель АПвБВ 3 x35 -10 | в соответствии с документацией | 500.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 2.5 | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000, 0,66кВ. | 480.00 (м) |
| Кабель ПвВнг-LS 1 x95 /35 -10 | 10кВ,ТУ 16.К71-025-96 | 130.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 2.5 | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000, 0,66кВ. | 110.00 (м) |
| Кабель ПвВнг-LS 3 x50 /35 -10 | 10кВ,ТУ 16.К71-335-2004 | 40.00 (м) |
| Провод СИП-2 3х25+ 1 x 50 | ГОСТ 31946-2012 | 1191.00 (м) |
| Кабель СБВГнг(А)-LS 2х2 х0.9 | в соответствии с документацией | 247.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100. | 1837.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 16 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Тип - ПуГВнг(А)-LS 1х16 ТУ 16-705.502-2011, Электрокабель, Кольчугино (Холдинг КА). | 105.00 (м) |
| Провод СИП-2 3х16+ 1 x 50 | ГОСТ 31946-2012 | 921.00 (м) |
| Кабель АВБбШв 4 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 1150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 163.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 15.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 2.5 | ТУ 16.К71-310-2001 3563140000, 0,66кВ. | 100.00 (м) |
| Кабель FTP 2x2 х0.52 cat.5е | Кабель FTP Cat.5e 2x2x0,52. Тип - FTP Cat.5e 2x2x0,52, Электрокабель, Кольчугино (Холдинг КА). | 269.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х50 -1 | ТУ 16.К71-310-2001 3521221100 | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 286.00 (м) |
| Кабель СБВГнг(А)-LS 10х2 х0.9 | в соответствии с документацией | 94.00 (м) |
| Кабель АВБбШв 4 х16 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 1243.00 (м) |
| Кабель КИПЭВнг(А)- LS 4х2 х0,6 | ТУ 16.К99-008-2001 | 100.00 (м) |
| Кабель ВБбШв 4 х185 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 600.00 (м) |
| Кабель ВБбШв 4 х240 -1 | ГОСТ 31996-2012 | 870.00 (м) |
| Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | ТУ 16.К99-008-2001 | 290.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 50 | Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Тип - ПуГВнг(А)-LS 1х50 ТУ 16-705.502-2011, Электрокабель, Кольчугино (Холдинг КА). | 20.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Март 2025

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, ГОСТ/ТУ  и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом. В разделе "Производитель" указывать завод-изготовитель.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2025 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.01.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.