27 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Двери противопожарные (АБК рудника, V-121000-OPER-953, 952)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Мальцева Ольга Александровна, тел.: +79824749326, e-mail: maltseva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Двери противопожарные (АБК рудника, V-121000-OPER-953, 952)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Дверь противопожарная двупольная ДПС 02 Пр 2100 х 1500 мм стальная EI30 | Поз.Д14, в соответствии с ОЛ 140505РД-21-1-АР1.ОЛ3, ГОСТ Р 57327-2016, с доводчиком, проем 1510х2070, ручка хром, ключ, RAL под темный орех, толщина стены 120 | 1.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двупольная ДПСО 02 Пр 2100 х 1300 мм стальная EI30 | Поз.Д40, в соответствии с ОЛ 140505РД-21-1-АР1.ОЛ3, ГОСТ Р 57327-2016, остекленная, распашная, проем 1310х2070, ручка хром, RAL 8017 (шоколадный), толщина стены 200 | 20.00 (шт) |
| Дверь противопожарная двупольная ДПСО 02 Л 2100 х 1300 мм стальная EI30 | Поз.Д41, в соответствии с ОЛ 140505РД-21-1-АР1.ОЛ3, ГОСТ Р 57327-2016, остекленная, распашная,проем 1310х2070, ручка хром, RAL 8017 (шоколадный), толщина стены 200 | 8.00 (шт) |
| Блок дверной ДПС 01 Пр EI30 2100х900 стальной ГОСТ Р 57327-2016 | Поз.Д35, в соответствии с ОЛ 140505РД-21-1-АР1.ОЛ3, с доводчиком, проем 910х2070, ручка хром, ключ, RAL под темный орех, толщина стены 120 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Склад АО «ВКК», Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1 (ориентировочно пос. Железнодорожный)

Срок поставки: март 2025

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика до склада Покупателя, включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: Приоритет - по факту поставки товара в течение 20 рабочих дней (за партию товара)

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Изготовитель

2. Официальный представитель изготовителя (приложить подтверждающий документ).

Дополнительные условия и требования: 1. Этап закупки – сбор ТКП, согласование материалов и технических характеристик.

2. Этап закупки - устранение замечаний к ТКП поставщиками

3. Этап закупки - переторжка, запрос скидок, уточнение цен (от 1 и более).

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 29.01.2025 20:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.