ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru.

Наименование закупки: Кабель силовой, сигнально-блокировочный, витая пара (131000-37,38,40,53,55,90,102) ТУ

Предмет договора (лота): Кабель силовой, сигнально-блокировочный, витая пара (131000-37,38,40,53,55,90,102) ТУ.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [05 02 00 00 00073] Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 2.5 -660 В [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 2.5 -660 В | 80.00 (м) |
| [05 01 01 00 00147] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -0.66 | 38.00 (м) |
| [05 01 01 00 00268] Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | 110.00 (м) |
| [05 05 00 00 00156] Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 35 [ед. измерения: м] | Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 35 | 10.00 (м) |
| [05 02 00 00 00072] Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | 240.00 (м) |
| [05 01 01 00 00684] Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х4 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х4 -0.66 | 40.00 (м) |
| [05 01 01 00 01279] Кабель АВБбШв 2 х25 (ож) -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель АВБбШв 2 х25 (ож) -0.66 | 2720.00 (м) |
| [05 01 01 00 00149] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | 110.00 (м) |
| [05 01 01 00 00621] Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | 20.00 (м) |
| [05 02 00 00 00358] Кабель КВВГЭнг(А)- LS 7 x 4 [ед. измерения: м] | Кабель КВВГЭнг(А)- LS 7 x 4 | 50.00 (м) |
| [05 09 00 00 00078] Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2 х0,75 [ед. измерения: м] | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2 х0,75 | 230.00 (м) |
| [05 07 01 00 00124] Кабель FTP 2x2 х0.5 cat.5e [ед. измерения: м] | Кабель FTP 2x2 х0.5 cat.5e | 45.00 (м) |
| [05 02 00 00 00078] Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 1.5 -660 В | 100.00 (м) |
| [05 01 01 00 00140] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | 230.00 (м) |
| [05 01 02 00 00065] Кабель ПвВнг-LS 1 x500 /35 -10 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг-LS 1 x500 /35 -10 | 120.00 (м) |
| [05 01 02 00 00064] Кабель ПвВнг-LS 1 x300 /35 -10 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг-LS 1 x300 /35 -10 | 230.00 (м) |
| [05 01 02 00 00067] Кабель ПвВнг(А)-LS 5 x70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг(А)-LS 5 x70 -1 | 55.00 (м) |
| [05 01 02 00 00066] Кабель АПвБВ 3 x35 -10 [ед. измерения: м] | Кабель АПвБВ 3 x35 -10 | 500.00 (м) |
| [05 02 00 00 00549] Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 2.5 [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 7 x 2.5 | 480.00 (м) |
| [05 01 02 00 00063] Кабель ПвВнг-LS 1 x95 /35 -10 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг-LS 1 x95 /35 -10 | 130.00 (м) |
| [05 02 00 00 00648] Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 2.5 [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 10 x 2.5 | 110.00 (м) |
| [05 01 02 00 00062] Кабель ПвВнг-LS 3 x50 /35 -10 [ед. измерения: м] | Кабель ПвВнг-LS 3 x50 /35 -10 | 40.00 (м) |
| [05 14 00 00 00029] Провод СИП-2 3х25+ 1 x 50 [ед. измерения: м] | Провод СИП-2 3х25+ 1 x 50 | 1191.00 (м) |
| [05 09 00 00 00129] Кабель СБВГнг(А)-LS 2х2 х0.9 [ед. измерения: м] | Кабель СБВГнг(А)-LS 2х2 х0.9 | 247.00 (м) |
| [05 01 01 00 00133] Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х2.5 -0.66 | 1837.00 (м) |
| [05 05 00 00 00045] Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 16 [ед. измерения: м] | Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 16 | 105.00 (м) |
| [05 14 00 00 00025] Провод СИП-2 3х16+ 1 x 50 [ед. измерения: м] | Провод СИП-2 3х16+ 1 x 50 | 921.00 (м) |
| [05 01 01 00 00479] Кабель АВБбШв 4 х70 -1 [ед. измерения: м] | Кабель АВБбШв 4 х70 -1 | 1150.00 (м) |
| [05 01 01 00 00697] Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | 163.00 (м) |
| [05 01 01 00 00115] Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 | 15.00 (м) |
| [05 02 00 00 00289] Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 2.5 [ед. измерения: м] | Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 2.5 | 100.00 (м) |
| [05 07 01 00 00139] Кабель FTP 2x2 х0.52 cat.5е [ед. измерения: м] | Кабель FTP 2x2 х0.52 cat.5е | 269.00 (м) |
| [05 01 01 00 01280] Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х50 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х50 -1 | 50.00 (м) |
| [05 01 01 00 01083] Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х10 -0.66 [ед. измерения: м] | Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х10 -0.66 | 286.00 (м) |
| [05 09 00 00 00106] Кабель СБВГнг(А)-LS 10х2 х0.9 [ед. измерения: м] | Кабель СБВГнг(А)-LS 10х2 х0.9 | 94.00 (м) |
| [05 01 01 00 01281] Кабель АВБбШв 4 х16 -1 [ед. измерения: м] | Кабель АВБбШв 4 х16 -1 | 1243.00 (м) |
| [05 07 01 00 00113] Кабель КИПЭВнг(А)- LS 4х2 х0,6 [ед. измерения: м] | Кабель КИПЭВнг(А)- LS 4х2 х0,6 | 100.00 (м) |
| [05 01 01 00 01282] Кабель ВБбШв 4 х185 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВБбШв 4 х185 -1 | 600.00 (м) |
| [05 01 01 00 01283] Кабель ВБбШв 4 х240 -1 [ед. измерения: м] | Кабель ВБбШв 4 х240 -1 | 870.00 (м) |
| [05 07 01 00 00023] Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 [ед. измерения: м] | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | 290.00 (м) |
| [05 05 00 00 00115] Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 50 [ед. измерения: м] | Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 50 | 20.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 30 января 2025 года в 08:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 30 января 2025 года в 12:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.