30 января 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Термопреобразователь ФОФ реагентное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Термопреобразователь ФОФ реагентное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 145М-PT150.0,5.100..И(73.) | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | ТСПУ-205, TR10 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ3.1.ОЛ1. Поз. ТТ-ЕмП.18.082, ТТ-ЕмП.19.087. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС125М-РТ100.0,25.60..И [15] | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | поз. ТТ-ЕмР.3.026, ТТ-ЕмР.5.030. датчики температуры в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ1. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.60. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь по ОЛ | Поз. ТТ-ЕмП.15.304, ТТ-ЕмП.16.305, (ТСПУ-205 ЭЛЕМЕР) или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ2 | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 035М-PT100.0,25.100..И(73.) | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-АТХ2.ОЛ24. Поз. ТIR 6.6, ТIR 6.7. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС015Д-РТ100.0,25.100.МГ.И.ЕXD-T6 [12] | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 145М-PT100.0,5.100..И(73.) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 145М-PT100.0,5.200..И(73.) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ТС-1388/-/5ШG/-/-/Pt100/-50…+200/100/6/1,5/КММФЭ/А/-/-/№3/ГП/ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | поз. ТТ-1102б. Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-205 "ЭЛЕМЕР" или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АВС1.ОЛ11. | 1.00 (шт) |
| Термометр сопротивления платиновый по ОЛ | поз.ТТ-ЕмП.33.034, ТТ-ЕмП.17.038. Датчики температуры в соответствии с 140505РД-17-1-АТХ1.1.ОЛ2. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Поз. ТТ-1202б.Термопреобразователь сопротивления ТСМУ-205 "ЭЛЕМЕР" или аналог в соответствии с 140505РД-17-1-АВС1.ОЛ12. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL285-0700.120. | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 035М-PT100.0,25.200..И(73.) | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 145М-PT100.0,5.1600..И(73.) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь по ОЛ | Поз. ТТ-ЕмП.31.233, ТТ-ЕмП.34.238, (ТС-Б-У Ex ПОИНТ), или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ6.1.ОЛ1 | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС035Д-РТ100.0,25.160.МГ.И.ЕXD-T6 [12] | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Термометр сопротивления платиновый по ОЛ | Поз. ТТ-ЕмП.20.079, ТТ-ЕмП32.062. Термопреобразователь сопротивления по 140505РД-17-1-АТХ2.1.ОЛ1 с унифицированным выходным сигналом 4-20мА, HCX:Pt100, резьба присоединительная на гильзе М20х1,5, диаметр монтажной части 10мм, длина погружной части 630мм; диапазон измерения температур 0...+200°С, в комплекте с гильзой.Аналоги: 1) ТСПУ-205 (НПП "Элемер")*; 2) TR10 (Endress+Hauser)*. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | ТСПУ-205, TR10 или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ4.1.ОЛ1. Поз. ТТ-ЕмП.23.130, ТТ-ЕмП.5.131. | 2.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | поз. ТIR 1.26, ТIR 2.26, ТIR 3.26, ТIR 4.26. Датчик температуры в соответствии с 140505РД-10-1-АТХ1.ОЛ11. | 4.00 (шт) |
| Термопреобразователь в соответствии с ОЛ | Поз. ТТ-ЕмП.1.220, ТТ-ЕмП.2.221,ТТ-ЕмП.3.222, (ТСПУ-205 ЭЛЕМЕР), или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-17-1-АТХ5.1.ОЛ1 | 3.00 (шт) |
| Термопреобразователь сопротивления ТСТМ-04-03-50М-кл.В-4пров. | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ.

Дополнительные условия и требования: При подготовке ТКП прошу руководствоваться каталогами продукции утвержденных производителей:

1.	ЗАО «ПО «ФИЗТЕХ», г. Томск

2.	ЗАО «РОСМА», Ленинградская область

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 06.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.