3 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Фундамент ФП5-А серия 3.407-115 вып.2 с гидроизоляцией ДхШхВ 2700х2700х 5400/450 Вес,7,5 т, Ригель Р1-А с креплением (сер.3.407-115 вып.5) с гидроизоляцией ДхШхВ 3000х400х200 Вес 0,500 т

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Фундамент ФП5-А серия 3.407-115 вып.2 с гидроизоляцией ДхШхВ 2700х2700х 5400/450 Вес,7,5 т, Ригель Р1-А с креплением (сер.3.407-115 вып.5) с гидроизоляцией ДхШхВ 3000х400х200 Вес 0,500 т

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Ригель Р1-А с креплением (сер.3.407-115 вып.5) с гидроизоляцией ДхШхВ 3000х400х200 Вес 0,500 т | ребуется наличие ЗАК Россети у производителя. - Фундаменты изготовляются из бетона кл. В30, W8, F150 - Фундаментные болты выполнить из стали 09Г2С-4 по ГОСТ 19281-2014, гайки – класса прочности 5 - Гидроизоляцию фундаментов выполнить мастикой гидроизоляционной ТЕХНОНИКОЛЬ №24, в два слоя ,по слою праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №1 на заводе-изготовителе фундаментов. | 24.00 (шт) |
| Фундамент ФП5-А серия 3.407-115 вып.2 с гидроизоляцией ДхШхВ 2700х2700х 5400/450 Вес,7,5 т | Требуется наличие ЗАК Россети у производителя. - Фундаменты изготовляются из бетона кл. В30, W8, F150 - Фундаментные болты выполнить из стали 09Г2С-4 по ГОСТ 19281-2014, гайки – класса прочности 5 - Гидроизоляцию фундаментов выполнить мастикой гидроизоляционной ТЕХНОНИКОЛЬ №24, в два слоя ,по слою праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №1 на заводе-изготовителе фундаментов | 24.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 03.02.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.