ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания".

Место нахождения: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10.

Адрес электронной почты: info@aovkk.ru

Контактное лицо: Язева Светлана Валерьевна, тел.: +7 (342) 425 51 80 1915, e-mail: yazeva.s@aovkk.ru.

Наименование закупки: Электротехнические материалы РМЦ 1(V-145000-2025-122,131,28,33,35,36,47,49,80,86,87,88,92 )

Предмет договора (лота): Электротехнические материалы РМЦ 1(V-145000-2025-122,131,28,33,35,36,47,49,80,86,87,88,92 ).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [73 02 08 06 00006] Батарея аккумуляторная сменная РОСОМЗ Li-ion 14,4 V/ 5,5 А в час [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная сменная РОСОМЗ Li-ion 14,4 V/ 5,5 А в час | 4.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00141] Контактор LC1D18M7 [ед. измерения: шт] | Контактор LC1D18M7 | 10.00 (шт) |
| [59 06 07 00 00238] Розетка переносная ССИ-235 3Р+РЕ+N 380-415В 63A IP54 с заземлением [ед. измерения: шт] | Розетка переносная ССИ-235 3Р+РЕ+N 380-415В 63A IP54 | 30.00 (шт) |
| [59 06 07 00 00112] Розетка переносная 215 3Р+РЕ+N 380В TDM 16A IP44 с заземлением [ед. измерения: шт] | Розетка переносная 215 3Р+РЕ+N 380В TDM 16A IP44 | 30.00 (шт) |
| [18 20 00 00 00070] Трансформатор ОСО-0,4-09 УХЛ3 220/12-24-36-42-110 [ед. измерения: шт] | Трансформатор ОСО-0,4-09 УХЛ3 220/12-24-36-42-110 | 1.00 (шт) |
| [18 10 21 00 00125] Выключатель концевой XCMD2116L1 [ед. измерения: шт] | Выключатель концевой XCMD2116L1 | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00609] Выключатель автоматический iC60H Iн=10А 2P A9F75210 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический iC60H Iн=10А 2P A9F75210 | 10.00 (шт) |
| [18 18 18 00 00018] Штанга оперативная ШО-10/3 1,15м 10 кВ [ед. измерения: шт] | Штанга оперативная ШО-10/3 1,15м 10 кВ | 2.00 (шт) |
| [18 10 09 00 00096] Пускатель магнитный LC1D32 24АСВ [ед. измерения: шт] | Пускатель магнитный LC1D32 24АСВ | 20.00 (шт) |
| [59 08 01 00 00034] Муфта концевая 1П5КВТпН-2 [ед. измерения: шт] | Муфта концевая 1П5КВТпН-2 | 1.00 (шт) |
| [59 06 07 00 00198] Розетка переносная ССИ-225 3Р+РЕ+N 32A IP44 с заземлением [ед. измерения: шт] | Розетка переносная ССИ-225 3Р+РЕ+N 32A IP44 | 30.00 (шт) |
| [18 10 21 00 00083] Выключатель концевой FD 525 NO+NC 6A 400BAC PG13,5 [ед. измерения: шт] | Выключатель концевой FD 525 NO+NC 6A 400BAC PG13,5 | 5.00 (шт) |
| [59 08 02 00 00124] Муфта соединительная 5ПСТ мини4/6 нг-LS [ед. измерения: шт] | Муфта соединительная 5ПСТ мини4/6 нг-LS | 4.00 (шт) |
| [18 18 17 00 00002] Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В [ед. измерения: шт] | Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | 5.00 (шт) |
| [59 07 02 00 00205] Коробка распределительная ОП 140х200х75 общепромышленная IP55 [ед. измерения: шт] | Коробка распределительная ОП 140*200*75 общепромышленная IP55 | 10.00 (шт) |
| [59 08 02 00 00009] Муфта соединительная 5ПСТ(б)-1-70/120-Б [ед. измерения: шт] | Муфта соединительная 5ПСТ(б)-1-70/120-Б | 3.00 (шт) |
| [59 08 02 00 00008] Муфта соединительная 5ПСТ(б)-1-25/50-Б [ед. измерения: шт] | Муфта соединительная 5ПСТ(б)-1-25/50-Б | 3.00 (шт) |
| [59 08 01 00 00087] Муфта концевая 5ПКТп 2,5/10 [ед. измерения: шт] | Муфта концевая 5ПКТп 2,5/10 | 5.00 (шт) |
| [59 08 01 00 00043] Муфта концевая 1ПКВТпН-4 [ед. измерения: шт] | Муфта концевая 1ПКВТпН-4 | 3.00 (шт) |
| [18 18 17 00 00041] Указатель напряжения двухполюсный УНН ЗПМ 12 380В [ед. измерения: шт] | Указатель напряжения двухполюсный УНН ЗПМ 12 380В | 10.00 (шт) |
| [59 06 07 00 00229] Розетка силовая 3 полюсная 32A IP44 123-32А-6h-220AC-2P+PE-IP44 с заземлением [ед. измерения: шт] | Розетка силовая 3 полюсная 32A IP44 123-32А-6h-220AC-2P+PE-IP44 | 30.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00378] Выключатель автоматический iC60N Iн=2А 3P A9F74302 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический iC60N Iн=2А 3P A9F74302 | 5.00 (шт) |
| [18 16 01 00 00074] Заземление ЗПП-15 (25 мм2) [ед. измерения: шт] | Заземление ЗПП-15 (25 мм2) | 2.00 (шт) |
| [59 07 01 00 00743] Коробка клеммная КК-10М (16-20) IP65 [ед. измерения: шт] | Коробка клеммная КК-10М (16-20) IP65 | 3.00 (шт) |
| [59 07 01 00 00744] Коробка клеммная КК-10М (10-14) IP65 [ед. измерения: шт] | Коробка клеммная КК-10М (10-14) IP65 | 3.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00052] Кнопка управления SB-7-22(K) цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка управления SB-7-22(K) цвет красный | 20.00 (шт) |
| [59 06 06 00 00034] Розетка стационарная 124 3Р+РЕ 32А 380В PSR12-032-4 [ед. измерения: шт] | Розетка стационарная 124 3Р+РЕ 32А 380В PSR12-032-4 | 5.00 (шт) |
| [18 10 21 00 00032] Выключатель концевой EN 60947-5-1 Fzh=1000N [ед. измерения: шт] | Выключатель концевой EN 60947-5-1 Fzh=1000N | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00901] Выключатель автоматический Acti 9 iK60 (C) Iн=2А 1P A9K24102 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический Acti 9 iK60 (C) Iн=2А 1P A9K24102 | 10.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00900] Выключатель автоматический Acti 9 iC60N D Iн=20А 1P A9F75120 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический Acti 9 iC60N D Iн=20А 1P A9F75120 | 5.00 (шт) |
| [59 08 02 00 00039] Муфта соединительная 5ПСТ-1-16/25 [ед. измерения: шт] | Муфта соединительная 5ПСТ-1-16/25 | 3.00 (шт) |
| [59 08 01 00 00032] Муфта концевая 1П5КВТп-1 [ед. измерения: шт] | Муфта концевая 1П5КВТп-1 | 3.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00065] Выключатель автоматический S202-Z2 Iн=2А 2P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202-Z2 Iн=2А 2P | 5.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00069] Выключатель автоматический S202M-K3UC Iн=3А 2P 2CDS272061R0317 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202M-K3UC Iн=3А 2P 2CDS272061R0317 | 5.00 (шт) |
| [59 10 02 00 00004] Лакоткань ЛКМ 105 т.0.15 [ед. измерения: кв.м.] | Лакоткань ЛКМ 105 т.0.15 | 15.00 (кв.м.) |
| [18 10 03 00 00070] Выключатель автоматический S203-C10 Iн=10А 3P 2CDS253001R0104 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C10 Iн=10А 3P 2CDS253001R0104 | 5.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00162] Кнопка грибок NP2-BS445 цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка грибок NP2-BS445 цвет красный | 10.00 (шт) |
| [59 10 05 00 00043] Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.50/25 черная [ед. измерения: м] | Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.50/25 черная | 30.00 (м) |
| [18 10 03 00 00073] Выключатель автоматический S203-C25 Iн=25А 3P 2CDS253001R0254 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S203-C25 Iн=25А 3P 2CDS253001R0254 | 5.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00121] Контактор LC1D32P7 [ед. измерения: шт] | Контактор LC1D32P7 | 20.00 (шт) |
| [59 10 05 00 00042] Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.40/20 черная [ед. измерения: м] | Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.40/20 черная | 30.00 (м) |
| [18 10 07 00 00161] Кнопка возвратная грибок XB5AS542 цвет красный [ед. измерения: шт] | Кнопка возвратная грибок XB5AS542 цвет красный | 20.00 (шт) |
| [59 10 06 00 00014] Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м красная [ед. измерения: м] | Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м красная | 1000.00 (м) |
| [59 10 06 00 00013] Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м зеленая [ед. измерения: м] | Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м зеленая | 1000.00 (м) |
| [59 10 06 00 00010] Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м белая [ед. измерения: м] | Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м белая | 1000.00 (м) |
| [59 06 07 00 00095] Розетка переносная TDM 2Р+РЕ SQ0612-0008 16A с заземлением [ед. измерения: шт] | Розетка переносная TDM 2Р+РЕ SQ0612-0008 16A | 30.00 (шт) |
| [59 10 06 00 00011] Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м желтая [ед. измерения: м] | Лента изоляционная ПВХ 19mm / 20м желтая | 1000.00 (м) |
| [18 10 03 00 00953] Выключатель термомагнитный SystemePact CCB Iн=250А 3P SPC250F250L3DF [ед. измерения: шт] | Выключатель термомагнитный SystemePact CCB Iн=250А 3P SPC250F250L3DF | 1.00 (шт) |
| [59 07 02 00 00103] Коробка распаячная ОП 100х100х50 IP54 (67045) [ед. измерения: шт] | Коробка распаячная ОП 100х100х50 IP54 (67045) | 20.00 (шт) |
| [59 07 02 00 00104] Коробка распаячная ОП 150х110х70 IP55 (67053) [ед. измерения: шт] | Коробка распаячная ОП 150х110х70 IP55 (67053) | 10.00 (шт) |
| [59 10 05 00 00041] Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.20/10 черная [ед. измерения: м] | Трубка термоусаживаемая ТУТнг d.20/10 черная | 30.00 (м) |
| [18 20 00 00 00014] Трансформатор ОСМ1-0,4 380/110/29/24 У3 [ед. измерения: шт] | Трансформатор ОСМ1-0,4 380/110/29/24 У3 | 2.00 (шт) |
| [18 18 17 00 00023] Указатель низкого напряжения УННО-1 СЗ 1000В [ед. измерения: шт] | Указатель низкого напряжения УННО-1 СЗ 1000В | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00278] Выключатель автоматический S201-C6NA Iн=6А 1P 2CDS251103R0064 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C6NA Iн=6А 1P 2CDS251103R0064 | 10.00 (шт) |
| [18 10 16 00 00005] Вставка плавкая ПН-2 100А [ед. измерения: шт] | Вставка плавкая ПН-2 100А | 20.00 (шт) |
| [59 06 01 00 00065] Вилка прямая переносная 011 2P+2E 16A 230B [ед. измерения: шт] | Вилка прямая переносная 011 2P+2E 16A 230B | 10.00 (шт) |
| [59 06 01 00 00005] Вилка кабельная 034 (3P+PE) 63A 380B [ед. измерения: шт] | Вилка кабельная 034 (3P+PE) 63A 380B | 20.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00035] Кнопка управления LAY5-BS542 цвет красный арт. BBG90-BS-K04 [ед. измерения: шт] | Кнопка управления LAY5-BS542 цвет красный арт. BBG90-BS-K04 | 10.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00280] Выключатель автоматический iCH Acti9 Sche Iн=4А 3P A9F84304 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический iCH Acti9 Sche Iн=4А 3P A9F84304 | 5.00 (шт) |
| [59 06 01 00 00004] Вилка кабельная 014 3P+PE 16A 380B [ед. измерения: шт] | Вилка кабельная 014 3P+PE 16A 380B | 20.00 (шт) |
| [59 06 01 00 00003] Вилка кабельная 232-P6 (2P+E) 32A 230B [ед. измерения: шт] | Вилка кабельная 232-P6 (2P+E) 32A 230B | 20.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00011] Контактор LC1D09M7 [ед. измерения: шт] | Контактор LC1D09M7 | 15.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00073] Кнопка управления SB-7-22(З) цвет зеленый [ед. измерения: шт] | Кнопка управления SB-7-22(З) цвет зеленый | 20.00 (шт) |
| [18 10 07 00 00190] Кнопка "грибок" аварийная LAY5-BT42 BBG80-BT-K04 [ед. измерения: шт] | Кнопка "грибок" аварийная LAY5-BT42 BBG80-BT-K04 | 5.00 (шт) |
| [18 10 21 00 00131] Выключатель концевой LSA1A [ед. измерения: шт] | Выключатель концевой LSA1A | 5.00 (шт) |
| [59 07 01 00 00805] Коробка клеммная 5 полюсная 1.5-6 мм2 98х98х61 D9045 [ед. измерения: шт] | Коробка клеммная 5 полюсная 1.5-6 мм2 98х98х61 D9045 | 10.00 (шт) |
| [18 18 17 00 00013] Штанга оперативная ШО-10 1000В [ед. измерения: шт] | Штанга оперативная ШО-10 1000В | 2.00 (шт) |
| [18 20 00 00 00025] Трансформатор ОСМ1-1,0М 380/24-110 В [ед. измерения: шт] | Трансформатор ОСМ1-1,0М 380/24-110 В | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00600] Выключатель автоматический iC60L Iн=16А 4P A9F94416 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический iC60L Iн=16А 4P A9F94416 | 20.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 7 февраля 2025 года в 09:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 8 февраля 2025 года в 08:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.