7 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Комплект уплотнений, пластины  для теплообменников A-40001-2025-1597

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Ксенофонтова Ирина Олеговна, тел.: +7 (8162) 99-79-61, e-mail: iksenofontova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Комплект уплотнений, пластины  для теплообменников A-40001-2025-1597

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение EPDM FP 41 поз.11W7001 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Пластина в комплекте с уплотнением GXD-085 1.4401/316 0,5 L 1234 EPDM P поз. Т-6/2 | в соответствии с документацией | 195.00 (шт) |
| Уплотнение пластинчатого теплообменника S62 прокладка EPDM 005U06666 поз. Е-375 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Уплотнение EPDM FP 41 поз.11W7001 | в соответствии с документацией | 500.00 (шт) |
| Уплотнение проточное TR1 для теплообменника GCP-026-L-5-N-24 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Комплект уплотнений EPDM код заказа 21242-02 для теплообменника GCP-060-M-5-P-80 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Уплотнение S43 EPDM теплообменник S43 0-16 поз. ЕА-623 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Пластина - S-62 L1234 AISI316.05 теплообменник Е-375 089U1250 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Пластина - S86 L1234 EN 10028-7 теплообменник Е-374 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Пластина в комплекте с уплотнением GCP-026-L-5-N-24 поз. Т-17 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Уплотнение EPDM-HT аппарата FP-405-75-1-EH теплообменник поз.ЕА-705 | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Уплотнение пластинчатого теплообменника S62 прокладка EPDM 005U06666 поз. Е-375 | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Уплотнение пластинчатого теплообменника ASTM D1418-72a поз. Е-374 | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Уплотнение пластинчатого теплообменника ASTM D1418-72a поз. Е-374 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Уплотнение конечное TR1 для теплообменника GCP-026-L-5-N-24 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Уплотнение пластинчатого теплообменника ЕА557 M6MFM 3900561428 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами и за счет Поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100 % в течении 30 календарных дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.02.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 14.02.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 14.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.