10 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запорная арматура (клапаны, регуляторы) для обогатительной фабрики и управления главного механика (2 линия сушки)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Михалева Екатерина Владимировна, тел.: +79526411884, e-mail: mikhaleva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Запорная арматура (клапаны, регуляторы) для обогатительной фабрики и управления главного механика (2 линия сушки)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5, кл. герм .А , с прокладками и крепежом | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ исп.В | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4, кл. герм.А, с прокладками и крепежом | 2.00 (шт) |
| Клапан мембранный PP-H 63 арт.IDKUIM063E DN 50 PN 1.0 МПа PР-Н упл. EPDM муфтовый кл.герм.А | c разборными муфтовыми окончаниями | 2.00 (шт) |
| Регулятор давления "после себя" АРТ-85-15/16 DN15 PN 1.6МПа чугун с КОФ, прокладками и крепежом | Регулятор давления «после себя» на воду АРТ-85-15/16, фланцевый, Ду15, Ру16, Тмах=150С, Kvs=3.2 м3/час, диапазон настройки 0,5-12 бар фирма «Аркон». | 1.00 (шт) |
| Регулятор давления "после себя" АРТ-85-15/16 DN15 PN 1.6МПа чугун с КОФ, прокладками и крепежом | Регулятор давления «после себя» на воду АРТ-85-15/16, фланцевый, Ду15, Ру16, Тмах=150С, Kvs=3.2 м3/час, диапазон настройки 0,5-12 бар фирма «Аркон». | 1.00 (шт) |
| Клапан редукционный тип 44-1 В DN15 PN 2,5МПа н/ж ст.1.4408 фланцевый | Поз. РК1. Линия 1. Клапан редукционный 44-1 В, из нержавеющей стали, фланцевого исполнения. Конструкция Self-operated regulator thread. ТИП 2441; DN15; PN25; Материал корпуса 1.4408; Форма фланцев B1 DIN EN1092; Материал плунжерныой пары SST/EPDM; Уплотнение - w; Класс протечки - I; Характеристика - Lin; Kvs - 3,2; Cv - 4; Уставка 0,2 - 2bar. ф. Самсон Контролс. | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 2.00 (шт) |
| Клапан мембранный PP-H 32 арт.IDKUIM032E DN 25 PN 1.0 МПа PР-Н упл.EPDM муфтовый кл.герм.А | c разборными муфтовыми окончаниями | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 20 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 2.00 (шт) |
| Клапан взрывной DN1200 давл.срабатывания 15 - 20 кПа ст.20Х23Н18 | в соответствии с чертежом 10423/3.08022023 | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 | 6.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 40 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 8.00 (шт) |
| Клапан мембранный PP-H 63 арт.IDKUIM063E DN 50 PN 1.0 МПа PР-Н упл. EPDM муфтовый кл.герм.А | c разборными муфтовыми окончаниями | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 65 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ5 | 2.00 (шт) |
| Клапан мембранный PP-H 32 арт.IDKUIM032E DN 25 PN 1.0 МПа PР-Н упл.EPDM муфтовый кл.герм.А | c разборными муфтовыми окончаниями | 2.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 15 PN 1.6 МПа ст.20 фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ4 | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г. Березники, р-н Усольский, промышленная площадка Талицкий ГОК, з.у.№1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара

Условия оплаты: 100 % оплата в течение 20 рабочих дней по факту поставки.

Дополнительные условия и требования: Просим:

- приложить предложения с ценами и без цен для технической оценки,

- приложить техническую документацию (сертификаты, паспорт, технические характеристики и т.п.),

- указать гарантийный срок,

- указать срок фиксации цены (до какого числа)

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Внесены изменения в потребность

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.02.2025 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 13.02.2025 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.