ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: 1478. Электрокомплектующие КС

Предмет договора (лота): 1478. Электрокомплектующие КС.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 04 00 00600] Выключатель автоматический TS630L ETS33 630A 3P EXP Iн=630 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TS630L ETS33 630A 3P EXP Iн=630 А | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00601] Выключатель автоматический NM1-125H/3P 80А 50кА Iн=80 А [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический NM1-125H/3P 80А 50кА Iн=80 А | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00542] Контактор NC1-8011 80А 230В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц [ед. измерения: шт] | Контактор NC1-8011 80А 230В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц | 1.00 (шт) |
| [18 10 11 00 00272] Переключатель SE XB4 [ед. измерения: шт] | Переключатель SE XB4 | 6.00 (шт) |
| [18 11 08 00 00234] Реле тепловое NR2-93 268146 [ед. измерения: шт] | Реле тепловое NR2-93 268146 | 1.00 (шт) |
| [18 19 01 00 00028] Преобразователь измерительный Е854ЭЛ-0-5А-220ВУ-В-В-х [ед. измерения: шт] | Преобразователь измерительный Е854ЭЛ-0-5А-220ВУ-В-В-х | 3.00 (шт) |
| [18 11 08 00 00233] Реле перегрузки тепловое РТЛ-4250-2-630А-(160-250)-УХЛ4-КЭАЗ [ед. измерения: шт] | Реле перегрузки тепловое РТЛ-4250-2-630А-(160-250)-УХЛ4-КЭАЗ | 1.00 (шт) |
| [18 18 02 00 00019] Амперметр аналоговый Э42702 200/5 А [ед. измерения: шт] | Амперметр аналоговый Э42702 200/5 А | 2.00 (шт) |
| [59 06 14 00 00078] Компенсатор шинный КШМ тип 1 ширина пластины 80 [ед. измерения: шт] | Компенсатор шинный КШМ тип 1 ширина пластины 80 | 16.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00582] Выключатель автоматический TS400L (150kA) ETS33 400A 3P3T Iн=400 А 0108005300 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TS400L (150kA) ETS33 400A 3P3T Iн=400 А 0108005300 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01026] Выключатель автоматический ВА 47-63N EKF PROxima Iн=1А 1P M636101C [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический ВА 47-63N EKF PROxima Iн=1А 1P M636101C | 10.00 (шт) |
| [18 02 02 00 00223] Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5/10Р У3 200/ 5А -0.5 [ед. измерения: шт] | Трансформатор тока ТПЛ-10-0,5/10Р У3 200/ 5А -0.5 | 4.00 (шт) |
| [18 18 15 00 00001] Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 [ед. измерения: шт] | Счетчик электроэнергии многотарифный СЭТ-4ТМ.03М.01 | 2.00 (шт) |
| [18 10 04 00 00578] Выключатель автоматический TD160H 1P Iн=25 А 113001400 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический TD160H 1P Iн=25 А 113001400 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00020] Выключатель автоматический BA47-29 Iн=16А 3P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический BA47-29 Iн=16А 3P | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00324] Контакт сигнализации TD/TS 100/800 АХ [ед. измерения: шт] | Контакт сигнализации TD/TS 100/800 АХ | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00325] Блок контакт сигнализации FAL TD/TS 100/800 с электронным расцепителем [ед. измерения: шт] | Блок контакт сигнализации FAL TD/TS 100/800 с электронным расцепителем | 3.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00326] Рукоятка поворотная DH3-L, TS630 [ед. измерения: шт] | Рукоятка поворотная DH3-L, TS630 | 3.00 (шт) |
| [18 10 09 00 00164] Контактор ПМЛ-8500-400А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ 220В [ед. измерения: шт] | Контактор ПМЛ-8500-400А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ 220В | 1.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00327] Контакт вспомогательный S2C-H6-02R для авт.выключателей серии S 200 арт.2CDS200946R0003 [ед. измерения: шт] | Контакт вспомогательный S2C-H6-02R для авт.выключателей серии S 200 арт.2CDS200946R0003 | 22.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00328] Разъем штепсельный для вторичных цепей втычного выключателя 6PIN XT1..XT4 1SDA066410R1 ABB [ед. измерения: шт] | Разъем штепсельный для вторичных цепей втычного выключателя 6PIN XT1..XT4 1SDA066410R1 ABB | 3.00 (шт) |
| [18 12 08 00 00002] Ящик ЯТП-220/12/0,25 250ВА- 230/380/ 12 [ед. измерения: шт] | Ящик ЯТП-220/12/0,25 250ВА- 230/380/ 12 | 1.00 (шт) |
| [18 10 08 00 00329] Адаптер переходник комплект 3 полюса под 2 провод EBT33, TS630 [ед. измерения: шт] | Адаптер переходник комплект 3 полюса под 2 провод EBT33, TS630 | 6.00 (шт) |
| [18 10 18 00 00211] Приставка контактная NCF1-11C [ед. измерения: шт] | Приставка контактная NCF1-11C | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 01035] Выключатель автоматический ВА87-33 Iн=40А 3P SQ0751-0006 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический ВА87-33 Iн=40А 3P SQ0751-0006 | 1.00 (шт) |
| [18 02 02 00 00017] Трансформатор тока ТЗЛМ- I-2-У2 25/ 1А -0,5 [ед. измерения: шт] | Трансформатор тока ТЗЛМ- I-2-У2 25/ 1А -0,5 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00025] Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=50А 3P MVA 20-3-050-C [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=50А 3P MVA 20-3-050-C | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00028] Выключатель автоматический Easy9 Iн=25А 1P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический Easy9 Iн=25А 1P | 6.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00005] Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 3P MVA20-3-010-C [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=10А 3P MVA20-3-010-C | 1.00 (шт) |
| [18 11 10 00 00162] Реле контроля пуска РКП-ПВЭД-380 1513916 [ед. измерения: шт] | Реле контроля пуска РКП-ПВЭД-380 1513916 | 2.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00114] Выключатель автоматический S202M-B6UC Iн=6А 2P 2CDS272061R0065 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S202M-B6UC Iн=6А 2P 2CDS272061R0065 | 21.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ПАО «Акрон». (Великий Новгород, Вяжищский проезд, д. 37)

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 12 февраля 2025 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 13 февраля 2025 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.