14 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лабораторное оборудование РФ для РЭН Лот 2025 - 1207

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лабораторное оборудование РФ для РЭН Лот 2025 - 1207

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Комплект прокладок ДБ-75-2 (00008948) | в соответствии с документацией | 20.00 (компл) |
| Печь муфельная МИМП-П 10 л 1150 °С ООО "МИУС" | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Платформа нагревательная ПМД 2002 стеклокерамика | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Влагомер трансформаторного масла ВТМ-3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Плита нагревательная LH-302 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-2-ПХП | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мельница лабораторная LM-500 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Холодильник фармацевтический ШХФ-0,5 500л (0-+15 С) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Все приборы прошу предлагать с поверкой. Предоставить ТКП в формате pdf.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТКП для исправления замечаний

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.02.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 17.03.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 18.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.