16 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Преобразователи давления СГО 1, 2 линия ТЭП

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Преобразователи давления СГО 1, 2 линия ТЭП

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PIRA2. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/ 115/ -/M20/ 13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИВ/305 | Поз. PICA3. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИВ/305/-/M20/13P/Н3/t2570/С3/B02/-0,002...0,002 МПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/125 | Поз. PISA7. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/125/-/M20/13P/Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...16 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/-/KKS/ ГП/ТУ бирка PISA7. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-400 | Поз. PDT1. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н//ДД/400/-/-/11P/Н3/t2570/С3/B02/0...0,63 кПа/4 МПа/42/20/ КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y (A52)/KKS/ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2 -Exd- Н-ДИ-145 | Поз. PISA6. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/Exd/Н/ /ДИ/145/d IIB T4/M20/13P/Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...250 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ бирка PISA6. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PISA1. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/115/-/M20/13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ бирка PISA1. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-400 | Поз. PDT1. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н//ДД/400/-/-/11P/Н3/t2570/С3/B02/0...0,63 кПа/4 МПа/ 42/20/ КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y (A52)/KKS/ГП/ТУ бирка PDT1. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-410 | Поз. PDT2. Преобразователь давления измерительный АИР-20/-/M2-Н/ ДД/ 410/ -/ -/ -/ -/ 11P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...10 кПа/ 10 МПа/ 42/ C/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(А52)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4212-064-13282997-05 бирка PDT2. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИВ/305 | Поз. PICA3. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИВ/305/-/M20/13P/Н3/t2570/С3/B02/-0,002...0,002 МПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ бирка PICA3. | 2.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PISA1. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/115/-/M20/13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-410 | Поз. PDT4. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДД/ 410/ -/ -/11P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/ 10 МПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(A52)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/165 | Поз. PISA4, PISA5. Преобразователь давления измерительный АИР-20/-/M2-Н/ ДИ/ 165/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...1000 кПа/ -/42/ C/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4212-064-13282997-05 бирка PISA4, PISA5. | 2.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н/ДИ/165 | Поз. PISA14. Преобразователь давления измерительный АИР-20/-/M2-Н/ ДИ/ 165/ -/ -/ -/ M20/ 13P/ Н3/ t2570 С3/ B02/ 0...1 МПа/-/ 42/ 20 КНК SS/ -/ IP65/ -/ HM-10\U/ -/ -/ Y(E22)/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ - ТУ 4212-064-13282997-05 бирка PISA14. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PIRA3. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/ 115/ -/M20/13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДД-410 | Поз. PDT4. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДД/ 410/ -/ -/11P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/ 10 МПа/ 42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(A52)/KKS/ ГП/ТУ бирка PDT4. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PIRA2. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/ 115/ -/M20/ 13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ бирка PIRA2. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2 -Exd- Н-ДИ-145 | Поз. PISA6. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/Exd/Н/ /ДИ/145/d IIB T4/M20/13P/Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...250 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PISA7. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/125/-/M20/13P/Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...16 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/-/KKS/ ГП/ТУ. | 1.00 (шт) |
| Преобразователь давления АИР-20/М2-Н-ДИ-115 | Поз. PIRA3. Преобразователь давления измерительный АИР-20/M2/-/Н/ /ДИ/ 115/ -/M20/13P/ Н3/ t2570/С3/ B02/ 0...10 кПа/42/20 КНК Ni/IP65/HM-10U/-/-/Y(E22)/KKS/ ГП/ТУ бирка PIRA3. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ.

Дополнительные условия и требования: При подготовке ТКП прошу руководствоваться каталогами продукции утвержденных производителей:

1.	«VEGA Grieshaber KG», Германия

2.	ООО «НПП Элемер», г.Москва

3.	АО «ЭМИС», г.Челябинск

4.	ООО «Овен», г.Москва

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.02.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.02.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.