25 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: СантехникА

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Калистратова Мария Олеговна, тел.: +7 (48144) 6-80-27, e-mail: kalistratova.m@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): СантехникА

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Труба двустенная, гибкая, дренажная, перфорация 360 град. ПНД SN8 d.200 | в соответствии с документацией | 280.00 (м) |
| Труба ПВХ d.110 L=1000 | в соответствии с документацией | 51.00 (м) |
| Лента перфорированная СТ ст. оц. 20х0,7 | в соответствии с документацией | 375.00 (м) |
| Труба ПВХ d.110 L=500 | в соответствии с документацией | 54.00 (м) |
| Труба ПВХ d.50 L=500 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Труба ПВХ d.110 L=2000 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Планка монтажная под смеситель ВР 20х1/2" ПП | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Труба ПВХ d.50 L=2000 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Гофра для унитаза DN110 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Стойка душевая Ledeme 2478 в составе: смеситель, душевая стойка, верхний душ, душевая лейка, душевой шланг, держатели для лейки, настенный, отражатели, эксцентрики | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Муфта переходная НР 32х1" ПП | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Комплект монтажный для радиатора 1/2" без терморегулятора и кронштейна | в соответствии с документацией | 180.00 (шт) |
| Смеситель для умывальника Eclipt IDDIS | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Труба ПВХ d.50 L=300 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Муфта компрессионная ПНД 40х40 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой муфтовый с накидной гайкой DN15 вр/нр 1/2" латунь | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Труба ПВХ d.50 L=1000 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Кронштейн для радиатора настенный с дюбелем | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Трап пластмассовый с вертикальным выпуском DN50 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Кран шаровой вн/нар . 1/2'' латунь | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 50х8,4 PN 20 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 40х6,7 PN 20 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |
| Уголок НПВХ 45 град d.50 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Труба полипропиленовая PPRC SDR 6 63х10,5 PN 20 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.02.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 27.02.2025 10:10:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 27.02.2025 10:15:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 27.02.2025 10:25:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.