25 февраля 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запорная арматура для обогатительной фабрики и управления главного механика (2 линия сушки)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Михалева Екатерина Владимировна, тел.: +7 952 64-11-884, e-mail: mikhaleva@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Запорная арматура для Обогатительной фабрики и Управления главного механика (2 линия сушки)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Затвор дисковый PP-H 110 арт.IFKOMLM110E DN100 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый PP-H 160 арт.IFKOMLM160E DN150 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 2.00 (шт) |
| Задвижка шиберная ножевая в соответствии с 140505РД-10-1-ТХ1.1.ОЛ2 | в соответствии с опросным листом 140505РД-10-1-ТХ1.1.ОЛ2 | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1, комплектно с прокладками и крепежом | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый PP-H 63 арт.IFKOMLM063E DN50 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 2.00 (шт) |
| Заслонка поворотная КАСТЕКС-4 DN150х200 PN 0.1 МПа ст.нж. . фланцевый кл.герм.. электропривод МЭОФ с блоком ДМО-10 | поз. П35. | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый PP-H 110 арт.IFKOMLM110E DN100 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый PP-H 160 арт.IFKOMLM160E DN150 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ, крепеж и прокладки исп.В кл.герм.А | в соответствии с 140505РД-00-2-ТК1.1.ОЛ1 | 2.00 (шт) |
| Затвор дисковый PP-H 63 арт.IFKOMLM063E DN50 PN 1 МПа PP-H шток SS304 упл. EPDM кл.герм.А | промышленного применения | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г. Березники, р-н Усольский, промышленная площадка Талицкий ГОК, з.у.№1

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость товара

Условия оплаты: 100 % оплата в течение 20 рабочих дней по факту поставки

Дополнительные условия и требования: Просим:

- приложить предложения с ценами и без цен для технической оценки,

- приложить техническую документацию (сертификаты, паспорт, технические характеристики и т.п.),

- указать гарантийный срок,

- указать срок фиксации цены (до какого числа)

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 12.02.2025 14:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.02.2025 16:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 28.03.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 31.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.