5 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель ПвВнг(А)-LS, Кабель ВВГнг(А), Провод СИП-2  (151000-479,500,502)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Власова Екатерина Эдуардовна, тел.: 8(912) 880 46 69, e-mail: Vlasova.e@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель ПвВнг(А)-LS, Кабель ВВГнг(А), Провод СИП-2  (151000-479,500,502)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 10710.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х120 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 9940.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 6780.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-337-2004. | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 480.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х10 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 1020.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х120 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 1700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х16 -0.66 | ТУ 16.К71-310-2001 | 1700.00 (м) |
| Провод СИП-2 3х16+ 1 x 54.6 | Провод самонесущий изолированный дo 1 кВ ГОСТ 31946-2012; Провод самонесущий изолированный дo 1 кВ ГОСТ 31946-2012 | 5780.00 (м) |
| Кабель ВБВнг(А)-LS 3 х95 -6 | трезки до двигателей предваритиельно - 207 м + 214 м + 230 м + 222 м + 266 м + 274 м + 278 м + 270 м. | 1961.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х25 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 610.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 14 x 1.5 -1000 В | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-337-2004. | 335.00 (м) |
| Кабель ПвВнг(А)-LS 3 x95 /70 -6 | Силовой кабель с медными многопроволочными жилами (многожильный с жилами круглого сечения), с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: 3х95/70 кв мм (3 жилы сечением 95 кв мм, сечение экрана 70 кв мм) ПвВнг(А)-LS, 6 кВ. | 300.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х150 -1 | ГОСТ 31996-2012; ТУ 16.К71-310-2001. | 19560.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер.Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Апрель-май 2025

Условия поставки: Стоимость доставки включить в стоимость материалов

Условия оплаты: По факту поставки в течение 20 рабочих дней

Дополнительные условия и требования: В разделе "техническое предложение поставщика" необходимо указывать полную информацию о товаре: наименование, размер, ГОСТ/ТУ  и иные характеристики, позволяющие провести сравнительный анализ позиции с запросом. В разделе "Производитель" указывать завод-изготовитель

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 05.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.03.2025 18:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.