6 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Датчик давления S-20. Датчик давления A-10.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: gok@szfk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстокоров Сергей Владимирович, тел.: 88155527100, e-mail: TolstokorovSV@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Датчик давления S-20. Датчик давления A-10.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Датчик давления S-20, 4-20мА 2-х проводн, коннектор DIN EN 175301-803 A, 0,25%, G1/2B, 0-6bar тип S-10 WIKA | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Датчик давления A-10-(0... 16 bar) G1/2B | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Датчик давления S-20, 4-20мА 2-х проводн, коннектор DIN EN 175301-803 A, 0,25%, G1/2B, 0-1bar тип S-10 WIKA | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Датчик давления S-20, 4-20мА 2-х проводн, коннектор DIN EN 175301-803 A, 0,25%, G1/2B, 0-10bar тип S-10 WIKA | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!

В ОЛ ОШИБКА.

ПРОШУ ИСПРАВИТЬ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

НЕОБХОДИМО:  Механическое присоединение М20х1,5 на всех приборах. Погрешность: 0,25%

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.03.2025 13:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.03.2025 13:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 10.03.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 12.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.