11 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Манометры по ОЛ для КС Увел. мощности агр. аммиака №2 до 2300 т/сут; Участок №2 по прои-тву нитрата кальция Лот 2025 - 1409

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Манометры по ОЛ для КС Увел. мощности агр. аммиака №2 до 2300 т/сут; Участок №2 по прои-тву нитрата кальция Лот 2025 - 1409

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Поз. PG 1042, PG 1048. Манометр технический, исполнение из нержавеющей стали, 0-160 кгс/см2. В соответствии с опросным листом 33763-1001Б,Г- АТХ2.ОЛ6. | 2.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Поз. PG 1043, PG 1049. Манометр технический, исполнение из нержавеющей стали, 0-40 кгс/см2. В соответствии с опросным листом 33763-1001Б,Г- АТХ2.ОЛ6. | 2.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Поз. PG 1030, PG 1033, PG 1036, PG 1037. Манометр технический, исполнение из нержавеющей стали, 0-40 кгс/см2. В соответствии с опросным листом 33763-1001Б,Г- АТХ2.ОЛ6. | 4.00 (шт) |
| Тягонапоромер ТНМП-52-М3 -12,5...+12,5 кПа | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | Поз. PG 1038, PG 1039, PG 1040, PG 1041. Манометр технический, исполнение из нержавеющей стали, 0-1 кгс/см2. В соответствии с опросным листом 33763-1001Б,Г- АТХ2.ОЛ6. | 4.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | поз. PG-8312. Манометр в соответствии с 07635-135-ATХ.ОЛ-PG-8312. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Все приборы прошу предлагать с поверкой. Предоставить ТКП в формате pdf

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТКП для исправления замечаний

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.01.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.03.2025 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 28.03.2025 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 31.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.