12 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД

Компрессорное отделение

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Волегова Дарья Леонидовна, тел.: +7(919) 450-17-23, e-mail: Volegova@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД

Компрессорное отделение

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 7035 / RAL 9002 толщина 150 мм | Поз. СП17. Размер - 6460x1190 мм. Необходимое количество -24шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП8. Размер - 4340x1190 мм. Необходимое количество -1шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП2. Размер - 6280x1190 мм. Необходимое количество -28шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП22. Размер - 2400x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП11. Размер - 6490x1190 мм. Необходимое количество -1шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП24. Размер - 6970x1190 мм. Необходимое количество -4шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП9. Размер - 4500x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП14. Размер - 1740x1190 мм. Необходимое количество -4шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП5. Размер - 3440x1190 мм. Необходимое количество -1шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. запас. Размер - 6280x1190 мм. Необходимое количество -5шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП20. Размер - 970x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП7. Размер - 5980x1190 мм. Необходимое количество -59шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП15. Размер - 3500x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП23. Размер - 1670x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП12. Размер - 3290x1190 мм. Необходимое количество -1шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СПЗ. Размер - 2790x1190 мм. Необходимое количество -3шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП4. Размер - 1000x1190 мм. Необходимое количество -9шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП13. Размер - 900x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП10. Размер - 2290x1190 мм. Необходимое количество -1шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП21. Размер - 1190x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. | 972.75 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, облицовка химстойкое покрытие Пурал 50 мкм, 0,7/0,7 RAL 6029 / RAL 9002 толщина 150 мм | Поз. СП16 . Размер - 6460x1190 мм. Необходимое количество -8шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП18. Размер - 6460x1190 мм. Необходимое количество -2шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП1. Размер - 6280x1190 мм. Необходимое количество -8шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП6. Размер - 5980x1190 мм. Необходимое количество -20шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. запас. Размер - 6280x1190 мм. Необходимое количество -3шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ.; Поз. СП19. Размер - 990x1190 мм. Необходимое количество -4шт. ГОСТ 32603-2021. Тип профилия - 9rib или Т135. Утеплитель - минераловатная плита плотностью не менее 110 кг/м3, теплопроводностью не ниже 0,037 Вт/мС, НГ. | 306.12 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ в соответствии с РД | Фасонный злемент ФЭ 4, L=440 мм, толщина 0,5мм, снаружи - крепление цоколя. Цвет - RAL 6029.; Фасонный злемент ФЭ 1, L=260 мм, толщина 0,5мм, снаружи - решетка, окна. Цвет - RAL 6029.; Фасонный злемент ФЭ 5, L=300 мм, толщина 0,5мм, снаружи - угол. Цвет - RAL 6029/7035.; Фасонный злемент ФЭ 2, L=255 мм, толщина 0,5мм, внутри - решетка, окна. Цвет - RAL 9002.; Фасонный элемент ФЭ 7, 1=715 мм, толщина 0,5мм, снаружи - парапет. Цвет - RAL 6029.; Фасонный злемент ФЭ 3, L=480 мм, толщина 0,5мм, снаружи - цоколь. Цвет - RAL 6029.; Фасонный элемент ФЭ 8, L=180 мм, толщина 0,5мм, снаружи - кровля. Цвет - RAL 9002.; Фасонный злемент ФЭ 6, L=320 мм, толщина 0,5мм, снаружи - вертикальный стык. Цвет - RAL 6029/7035. | 1064.00 (пог.м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, з/у 1

Срок поставки: Апрель 2025

Условия поставки: Стоимость доставки включить в цену товара

Условия оплаты: Оплата по факту поставки с отсрочкой 20 р.д.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 12.03.2025 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.