18 марта 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приобретение счетчиков газа для 06.Здание калориферной установки.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Почтовый адрес Организатора: 618419, Пермский край, город Березники, ул. Гагарина, д. 10

Адрес электронной почты Организатора: info@aovkk.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Якимов Анатолий Вячеславович, тел.: +73424213510 (1868), e-mail: yakimov@aovkk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приобретение счетчиков газа для 06.Здание калориферной установки.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Верхнекамская Калийная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Счетчик газа ЭМИС-РГС 245 G100 | ротационный, для технологического учета газа (расход газа при рабочих условиях 21,98-91,53 нм3/ч; давление газа Р=0,03 МПа) DN80, диапазон измерений 1:250, направление сверху-вниз, справа-налево, ЗАО "ЭМИС". Или аналог. | 1.00 (шт) |
| Счетчик газа ЭМИС-РГС 245 G40 | ротационный, для технологического учета газа (расход газа при рабочих условиях 15,78-45,72 нм3/ч; давление газа Р=0,03 МПа) DN50, диапазон измерений 1:130, направление справа-налево, ЗАО "ЭМИС". Или аналог. | 1.00 (шт) |
| Клапан электромагнитный по ОЛ | автоматический нормально закрытый DN100, Рраб=0,6 МПа, с индикатором положения, напряжение питания 230 В, 50-60 Гц EVP 10 0067 608 MADAS. Или аналог в соответствии с опросным листом 140505РД-06-1-ГС.ОЛ2 | 1.00 (шт) |
| Счетчик газа ЭМИС-РГС 245 G250 | ротационный, для технологического учета газа (расход газа при рабочих условиях 22,05-266,27 нм3/ч; давление газа Р=0,03 МПа) DN100, диапазон измерений 1:200, направление снизу-вверх, справа-налево, ЗАО "ЭМИС". Или аналог. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: DDP РФ, Пермский край, г.о. Город Березники, тер. Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100 %  отсрочка платежа в течении 20 рабочих дней с момента поставки ТМЦ.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продлен срок подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 02.09.2024 08:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.03.2025 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.